## Sheet1
Összesítő
Orosháza, Lehel u.28. Óvodaépület felújítás
Anyag: Díj:
Víz - Csatorna szerelés |  |  |  |  | Ft |  |  |  | Ft
Fűtés szerelés |  |  |  |  | Ft |  |  |  | Ft | Ft
Gáz szerelés |  |  |  |  | Ft |  |  |  | Ft | Ft
Tervezési költség |  |  |  |  | Ft |  |  |  | Ft | Ft
Összesen: |  |  |  |  | Ft |  |  |  | Ft
Anyag + Díj: | [6 empty] | Ft
Összesen: | [6 empty] | Ft
ÁFA: |  |  | 27% |  |  |  | Ft
Mind összesen: | [6 empty] | Ft
1/0. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Víz - Csatorna szerelés |  |  |  |  | Orosháza, Lehel u.28. | [5 empty] | 1/19
Csővezetékek bontása,
horganyzott vagy fekete acélcsövek
tartószerkezetről, vagy padlócsatornából
lángvágással, deponálással,
DN 50 méretig
1 | ./ | 81-000-1.1.1
|  |  | 10,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Ivóvíz vezeték,
Ötrétegű cső szerelése,
PE-Xc/Al/PE-HD anyagból,
préshüvelyes kötéssel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben),
DN 15
2 | ./ | -81-001-1.3.3.1.1.1.2 | WAVIN K1 Future cső 5 m-es szálban, 20x2,25 mm,
329512
10 bar, 95 C fok, FFCS20
|  |  | 25,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
DN 20
3 | ./ | -81-001-1.3.3.1.1.1.3 | WAVIN K1 Future cső 5 m-es szálban, 25x2,50 mm,
329513
10 bar, 95 C fok, FFCS25
|  |  | 25,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
DN 25
4 | ./ | -81-001-1.3.3.1.1.1.4 | WAVIN K1 Future cső 5 m-es szálban, 32x3,00 mm,
329514
10 bar, 95 C fok, FFCS32
|  |  | 30,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Ivóvíz vezeték,
Ötrétegű cső szerelése,
PE-Xc/Al/PE-HD anyagból,
préshüvelyes kötéssel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben),
DN 15
5 | ./ | -81-001-1.3.3.1.1.1.2 | WAVIN K1 Future cső tekercsben, 20x2,25 mm,
329502
10 bar, 95 C fok, FFC20
|  |  | 150,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
1/19. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Víz - Csatorna szerelés |  |  |  |  | Orosháza, Lehel u.28. | [5 empty] | 2/19
Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése
(ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül),
polietilén
csőhéjjal
csupasz kivitelben,
ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással,
vagy klipsszel rögzítve,
NÁ 114 mm csőátmérőig
6 | ./ | -80-001-1.3.2.1.1 | POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 5 mm, belső átmérő: 22 mm,
|  | 123722 | Kód: 60006196
|  |  | 175,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
7 | ./ | -80-001-1.3.2.1.1 | POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 5 mm, belső átmérő: 28 mm,
|  | 123728 | Kód: 60006197
|  |  | 25,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
8 | ./ | -80-001-1.3.2.1.1 | POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 5 mm, belső átmérő: 35 mm,
|  | 123735 | Kód: 60006198
|  |  | 30,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
PVC lefolyóvezeték szerelése,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel,
cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,
horonyba vagy padlócsatornába,
DN 50
9 | ./ | -81-002-3.2.1.2.3 | PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x500 mm, KAEM050/0.5M
130971
|  |  | 24,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
horonyba vagy padlócsatornába,
DN 100
10 | ./ | -81-002-3.2.1.2.6 | PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x500 mm, KAEM110/0.5M
130975
|  |  | 8,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
DN 20
11 | ./ | -81-002-3.2.1.2.1 | PIPELIFE PVC-U csurgalékvízhez
130969
|  |  | 37,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése,
kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül,
falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett)
12 | ./ | 82-009-5.1-0112635 | ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm,
3 csaplyukkal, extra, Kód: 4196 70
|  |  | 4,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
2/19. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Víz - Csatorna szerelés |  |  |  | Orosháza, Lehel u.28. | [6 empty] | 3/19
Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése,
kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül,
falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett)
13 | ./ | 82-009-5.1-0118002 | B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére 675x575 mm (leeresztőszelep,
szifon, tartókonzol nélkül), Cikkszám: TH400-I
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
WC csésze elhelyezése és bekötése,
öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,
nyomógomb nélkül,
porcelánból,
hátsókifolyású,
mélyöblítésű kivitelben
14 | ./ | 82-009-11.1.2.2-0120215 | OMNIA VITA mélyöblítésű WC, hátsó kifolyású,spec. magasság:46cm, 6683 10 01,
fehér
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
WC csatlakozó,
hátsó kifolyású WC-hez
15 | ./ | 82-009-12.2.2-0320071 | WC-leültető gumi
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
16 | ./ | 82-009-12.2.2-0320072 | WC-gumiharang 32 mm
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
WC öblítőcsövek
17 | ./ | 82-009-12.3-0118056 | B&K WC öblítő cső MIDA tartályhoz, d50/32 mm, 600 mm Cikkszám: V815301
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
WC nyomólapok és tartozékai
18 | ./ | 82-009-12.5-0121031 | VALSIR nyomólap Winner és Tropea tartályokhoz, műanyag, egy öblítési mennyiség,
fehér színben, Cikkszám: VS870001
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
WC öblítőtartály felszerelése és bekötése,
falsík elé szerelhető, műanyag
19 | ./ | 82-009-13.1-0121065 | VALSIR Mida falon kívüli tartály, 6-9 l öblítési mennyiséggel, flexibilis bekötőcsővel,
Cikkszám: VS844011
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése,
WC-ülőke
20 | ./ | 82-009-12.1-0110003 | Mozgássérült WC ülőke, fehér műanyag, fém WC zsanérral
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
3/19. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Víz - Csatorna szerelés |  |  |  |  | Orosháza, Lehel u.28. | [5 empty] | 4/19
Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése,
zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül,
acéllemez kivitelben
21 | ./ | 82-009-9.2.1-0210041 | Acéllemez zuhanytál, 800x800x103 mm
peremes
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése,
sarokszelep szerelés
22 | ./ | 82-009-17.1-0130624 | MOFÉM sarokszelep szűrővel, 3/8" csatlakozással, krómozott, kód: 163-0010-10
|  |  | 14,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,
mosdócsaptelepek,
álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep
23 | ./ | 82-009-19.3.2-0318027 | MOFÉM Trend egykaros mosdócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni
védelemmel, kr. leeresztőszeleppel, kód: 150-0029-00
|  |  | 4,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,
orvosi és speciális csaptelepek,
mosdócsaptelep
24 | ./ | 82-009-19.8.1-0318268 | MOFÉM Trend2 orvosi mosdó csaptelep, fém leeresztő szeleppel, 5 l/perc Eco
perlátorral, kód: 159-1301-00
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,
zuhanycsaptelepek,
termosztátos fali zuhanycsaptelep
25 | ./ | 82-009-19.2.2-0318794 | MOFÉM Junior Evo termosztátos zuhany csaptelep, Eco gomb, hőmérséklet stop
38°C-on gomb, tartozékokkal, kód: 170-0002-10
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Vizes berendezési tárgyak
bűzelzáróinak felszerelése,
falikúthoz-mosogatóhoz
mosdóhoz, bidéhez
26 | ./ | 82-009-31.2-0110915 | MOFÉM búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, Kód: 165-0027-00
|  |  | 4,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró,
padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése
27 | ./ | 82-009-21.2-0135033 | HL134.0/40, Mosdószifon (falba süllyesztve) DN40 kihúzható búvárcsővel,
mozgássérült mosdóhoz, műanyag összekötőcsővel (szifonhoz külön rendelendő!)
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
4/19. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Víz - Csatorna szerelés |  |  |  |  | Orosháza, Lehel u.28. | [5 empty] | 5/19
padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése
28 | ./ | 82-009-21.1-0135291 | HL310NPr, Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással, szigetelő karimával,
kiszáradás-védett "Primus" bűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval,
115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel.
Terhelhetőség: 300kg
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése
29 | ./ | 82-009-21.2-0135120 | HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 20
gömbcsap, víz- és gázfőcsap
30 | ./ | 82-001-7.3.2-0116722 | EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött
al.karral, PN 40, 100 C fok, kb hollanderes, 3/4"típ, Kód: 2048R405
|  |  | 2,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
DN 25
gömbcsap, víz- és gázfőcsap
31 | ./ | 82-001-7.4.2-0116723 | EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött
al.karral PN 40, 100 C fok, kb hollanderes, 1"típ, Kód: 2048R406
|  |  | 4,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 20
szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó)
32 | ./ | 82-001-7.3.1-0115530 | OVENTROP Egyenesülékű szelep, DN20, R 3/4" bm, PTFE-tömítéssel, vörösöntvény,
műanyag fogantyúval, 105 21 06
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika
nedvestengelyű
standard (átkapcsolható) szivattyúk elhelyezése és bekötése
egyes szivattyúk (HMV) menetes kötéssel,
DN 20
33 | ./ | -82-008-3.1.3.3.2 | Wilo-Star-Z 20/1 EM nedvestengelyű szivattyú, használati melegvíz rendszerekhez,
|  | 125091 | DN 20, PN10, 1~230V, C:4028111
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése
(nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő
berendezések a 82-004-21-es tételtől),
használati melegvíz hálózatban,
membrános,
2-80 liter között
34 | ./ | 82-004-6.2.1.1-0722053 | Reflex Refix tágulási tartály
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
5/19. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Víz - Csatorna szerelés |  |  |  |  | Orosháza, Lehel u.28. | [5 empty] | 6/19
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 20
biztonsági szerelvény
35 | ./ | 82-001-7.3.8-0722292 | biztonsági szelep max. 140°C, 1,8 bar Rendelési szám: 27021
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Piperetárgyak elhelyezése
négy vagy több helyen felerősítve,
dönthető tükör mozgássérültek számára
36 | ./ | 82-016-1.2.3
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
egy-három helyen felerősítve,
papírtartó
37 | ./ | 82-016-1.1.1-0220501 | Krómozott alumínium WC papírtartó
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Szappan vagy illatosító adagolók elhelyezése
falra szerelt kivitelben
38 | ./ | 82-016-2.1-0221001 | TORK S-1 fém, fehér színű folyékonyszappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Papíradagolók elhelyezése
falra szerelt kivitelben
39 | ./ | 82-016-3.1-0221011 | TORK MINI-BOX fém, fehér színű kéztörlőpapír adagoló, 120 m-es tekercshez,
Rendelési szám: B&K 200040
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Axiális és félaxiális ventilátor elhelyezése,
axiális kisventilátor,
falon kívüli kivitelben
40 | ./ | 83-006-3.4.1 | Airvent Decor 100 CRZ V= 60m3/h
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,
tartószerkezet nélkül,
spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből,
NÁ 63-150 mm között
41 | ./ | 83-001-2.1.1-0830603 | LINDAB SR spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, lemez vtg. 0,5 mm, DN
100, SR-100
|  |  | 3,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Tetőszellőző felszerelése
kör keresztmetszetű,
NÁ 350 mm-ig
42 | ./ | 83-002-2578506 | LINDAB HU szellőzősapka, horganyzott acéllemezből, DN 100, HU-100
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
6/19. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Víz - Csatorna szerelés |  |  |  |  | Orosháza, Lehel u.28. | [5 empty] | 7/19
Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,
tartószerkezet nélkül,
horganyzott acéllemez idomok,
spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz,
NÁ 80-150 mm között,
ív, könyök idom
43 | ./ | 83-001-2.3.1.8-0868003 | LINDAB SAFE BU 90° -os préselt könyökidom, gumitömítéssel, horganyzott
acéllemezből, DN 100, BU-100-90
|  |  | 2,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
dúcolás nélkül,
3,0 m2 szelvényig
44 | ./ | 21-003-6.1.1
|  |  | 7,00 m3 | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,
I-IV. osztályú talajban,
gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül,
a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben
45 | ./ | 21-003-11.2.1
|  |  | 7,00 m3 | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
vezeték felett és mellett,
tömörségi fok: 85%
46 | ./ | 21-008-2.3.1
|  |  | 7,00 m3 | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati
nyomáspróbája vízzel,
200 mm külső {átmérő}-ig
47 | ./ | 54-016-6.1
|  |  | 230,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Csővezetékek fertőtlenítése,
DN 200 méretig
48 | ./ | 54-016-7.1
|  |  | 230,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Összesen:
Ft
Ft
Ft
7/19. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Fűtés szerelés |  |  |  |  | Orosháza, Lehel u.28. | [5 empty] | 1/19
Csővezetékek bontása,
horganyzott vagy fekete acélcsövek
tartószerkezetről, vagy padlócsatornából
lángvágással, deponálással,
DN 50 méretig
1 | ./ | 81-000-1.1.1
|  |  | 30,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Szerelvények leszerelése,
menetes szerelvények,
DN 50 méretig
2 | ./ | 82-000-1.2.1
|  |  | 72,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
DN 50 méretig
3 | ./ | 82-000-1.2.1
|  |  | 12,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése,
fűtésszerelési berendezési tárgyak
öntöttvas tagos radiátor,
szivattyúk víz-fűtés
4 | ./ | 82-000-4.2.8
|  |  | 2,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Szerelvények leszerelése,
kazánházi szerelvények
osztók vagy gyűjtők, idomacél tartószerkezettel
5 | ./ | 82-000-1.3.1
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése,
fűtésszerelési berendezési tárgyak
zárt tágulási vagy táptartály
4-50 liter között
6 | ./ | 82-000-4.2.3.1
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,
DN 12 - DN 50,
DN 20
7 | ./ | -81-004-1.5.1.1.1.1.3 | Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 22 x 1,5 Cikkszám: 559
|  | 334003 | 465
|  |  | 2,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Fűtés szerelés / Orosháza, Lehel u.28. | [9 empty] | 2016-05-10
1/19. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Fűtés szerelés |  |  |  |  | Orosháza, Lehel u.28. | [5 empty] | 2/19
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,
DN 12 - DN 50,
DN 20
8 | ./ | -81-004-1.5.1.1.1.1.3 | Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 22 x 1,5 Cikkszám: 559
|  | 334003 | 465
|  |  | 2,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
DN 25
9 | ./ | -81-004-1.5.1.1.1.1.4 | Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 28 x 1,5 Cikkszám: 559
|  | 334004 | 472
|  |  | 10,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
DN 32
10 | ./ | -81-004-1.5.1.1.1.1.5 | Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 35 x 1,5 Cikkszám: 559
|  | 334005 | 496
|  |  | 12,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
DN 40
11 | ./ | -81-004-1.5.1.1.1.1.6 | Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 42 x 1,5 Cikkszám: 559
|  | 334006 | 489
|  |  | 20,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
csőidomok és szerelvények elhelyezése,
két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50,
DN 20
12 | ./ | -81-004-1.5.1.1.2.2.4 | biztonsági kontúrral, ötvözetlen szénacél, 22 Cikkszám: 558 147
334017
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
DN 25
13 | ./ | -81-004-1.5.1.1.2.2.5 | Viega Prestabo , biztonsági kontúrral, ötvözetlen szénacél, 28 Cikkszám: 558 154
334018
|  |  | 2,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
DN 32
14 | ./ | -81-004-1.5.1.1.2.2.6 | Viega Prestabo biztonsági kontúrral, ötvözetlen szénacél, 35 Cikkszám: 558 161
334019
|  |  | 5,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
DN 40
15 | ./ | -81-004-1.5.1.1.2.2.7 | Viega Prestabo , biztonsági kontúrral, ötvözetlen szénacél, 42 Cikkszám: 558 178
334020
|  |  | 3,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Fűtés szerelés / Orosháza, Lehel u.28. | [9 empty] | 2016-05-10
2/19. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Fűtés szerelés |  |  |  |  | Orosháza, Lehel u.28. | [5 empty] | 3/19
Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése
(ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül),
polietilén
csőhéjjal
csupasz kivitelben,
ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással,
vagy klipsszel rögzítve,
NÁ 114 mm csőátmérőig
16 | ./ | -80-001-1.3.2.1.1 | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: DG-
|  | 125624 | 22/13
|  |  | 2,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
17 | ./ | -80-001-1.3.2.1.1 | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: DG-
|  | 125625 | 28/13
|  |  | 10,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
18 | ./ | -80-001-1.3.2.1.1 | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: DG-
|  | 125626 | 35/13
|  |  | 12,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
19 | ./ | -80-001-1.3.2.1.1 | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 42 mm, R: DG-
|  | 125631 | 42/13
|  |  | 20,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Fűtőtest szerelvény elhelyezése
külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 15
termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett
20 | ./ | 82-001-16.2.5-0113202 | Danfoss egyenes kivitelű termosztatikus szeleptest, előbeálítással, 013G0014, RA-N
1/2"
|  |  | 36,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
visszatérő elzárószelep
21 | ./ | 82-001-16.2.3-0113282 | Danfoss egyenes kivitelű visszatérő csavarzat, beszabályozási, elzárási, ürítés
funkcióval, 003L0144, RLV 1/2"
|  |  | 36,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Termosztatikus szelepfej felszerelése
radiátorszelepre,
KLAPP csatlakozóval rögzítve
22 | ./ | 82-001-17.1.1-0113256 | Danfoss termosztatikus fej külső érzékelővel, 013G2982, RA 2982, 5-26°C
|  |  | 36,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Előregyártott osztó- gyűjtőcső elhelyezése,
előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések
és szerelvények nélkül,
23 | ./ | 82-005-20.2.1 | dn25, dn32 csonkozással
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Fűtés szerelés / Orosháza, Lehel u.28. | [9 empty] | 2016-05-10
3/19. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Fűtés szerelés |  |  |  |  | Orosháza, Lehel u.28. | [5 empty] | 4/19
Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése,
fali tartószerkezettel, hőszigetelve
100 kW teljesítményig
24 | ./ | 82-005-22.1.1-0114381 | Hidraulikus váltó, DN25, G 1 1/2" külsőmenetes, síktömítéses csatlakozásokkal,
acélból, hőszigeteléssel, max. térfogatáram 4 m3/h, 135 15 90
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 25
szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó)
25 | ./ | 82-001-7.4.1-0115544 | OVENTROP Visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, DN25, G 1" bm, PN16,
vörösöntvény, 107 20 08
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
DN 32
szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó)
26 | ./ | 82-001-7.5.1-0115545 | OVENTROP Visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, DN32, G 1 1/4" bm, PN16,
vörösöntvény, 107 20 10
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
DN 25
gömbcsap, víz- és gázfőcsap
27 | ./ | 82-001-7.4.2-0116723 | EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött
al.karral PN 40, 100 C fok, kb hollanderes, 1"típ, Kód: 2048R406
|  |  | 2,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
DN 32
gömbcsap, víz- és gázfőcsap
28 | ./ | 82-001-7.5.2-0116732 | EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött
alumínium karral, PN 40, 100 C fok, bb, 5/4" típ, Kód: 804R407
|  |  | 2,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
DN 40
gömbcsap, víz- és gázfőcsap
29 | ./ | 82-001-7.6.2-0116733 | EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött
alumínium karral, PN 40, 100 C fok, bb, 6/4" típ, Kód: 804R408
|  |  | 4,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 40
szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó
30 | ./ | 82-001-7.6.3-0341669 | Honeywell szennyfogó szűrő, víz,olaj,levegő,gőz közegre, 0,35mm dupla szűrő, 6/4",
belső menetes, PN16/PN6, max 160°C, (zeta=6,5), FY30-11/2A
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
31 | ./ | 82-001-7.6.3-0722234 | Flamco Clean 6/4" iszapfogó max. 120°C, 10 bar, menetes Rendelési szám: 28033
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Fűtés szerelés / Orosháza, Lehel u.28. | [9 empty] | 2016-05-10
4/19. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Fűtés szerelés |  |  |  |  | Orosháza, Lehel u.28. | [5 empty] | 5/19
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 40
szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó
32 | ./ | 82-001-7.6.3-0722174 | Flamco Flamcovent 6/4" abszorpciós légleválasztó max. 120°C, 10 bar, menetes
csatlakozóval Rendelési szám: 28023
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika
nedvestengelyű
nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel,
egyes szivattyúk,
DN 15-25
33 | ./ | -82-008-3.1.4.1.1 | Wilo-Yonos PICO 25/1-6 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 25,
|  | 125677 | menetes csatl., A-energiaoszt., PN10, 1~230V, IP44, +2...+110°C,
C:4132463
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése
(nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő
berendezések a 82-004-21-es tételtől),
fűtési és hűtési rendszerekben,
membrános,
2-80 liter között
34 | ./ | 82-004-6.1.1.1-0722008 | Flamco Flexcon C 50 / 1,5 membrános tágulási tartály "C" 3 ill. 5 bar, 70°C Rendelési
szám: 16493
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 20
biztonsági szerelvény
35 | ./ | 82-001-7.3.8-0722292 | Flamco Prescor 3/4" x 3/4" membrános biztonsági szelep max. 140°C, 1,8 bar
Rendelési szám: 27021
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Avatatlan elzárást biztosító szelep
36 | ./ | 82-001-7.3.8-0117038
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Kombinált hőmérőr elhelyezése,
lemezházas
37 | ./ | 82-005-16.2-0120121
|  |  | 4,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
38 | ./ | 82-005-16.2-0120123 | Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 %
pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm
Méréshatár: 0-40;0-60 bar
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Fűtés szerelés / Orosháza, Lehel u.28. | [9 empty] | 2016-05-10
5/19. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Fűtés szerelés | [11 empty] | 6/19
Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése,
külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 15
légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep
39 | ./ | 82-001-6.2.8-0123053 | NELKE-WATTS automata légtelenítő-szelep 1/2" DN15 115°C-ig, Minivent MV 15,
02.50.015
|  |  | 5,00 db |  | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Próbafűtés, radiátorok beszabályozása
23.260 W teljesítményig
40 | ./ | 82-016-13.1
|  |  | 1,00 db |  | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Összesen:
Ft
Ft
Ft
Fűtés szerelés / Orosháza, Lehel u.28. | [10 empty] | 2016-05-10
6/19. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Gáz szerelés |  |  |  |  | Orosháza, Lehel u.28. | [5 empty] | 1/19
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése,
gázszerelési berendezési tárgyak
gázfőző, gáztűzhely, vízmelegítő, hősugárzó,
konvektor, fali fűtő
1 | ./ | 82-000-4.1.1 | Eti 60 kazán füstcsővel
|  |  | 2,00 db | A: |  | 0 | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése,
gázszerelési berendezési tárgyak
gázbojler, 350 literig
2 | ./ | 82-000-4.1.2
|  |  | 2,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
gázszerelési berendezési tárgyak
gázfőző, gáztűzhely, vízmelegítő, hősugárzó,
konvektor, fali fűtő
3 | ./ | 82-000-4.1.1 | Komfort ST3 gáztűzhely
|  |  | 2,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Csővezetékek bontása,
horganyzott vagy fekete acélcsövek
tartószerkezetről, vagy padlócsatornából
lángvágással, deponálással,
DN 50 méretig
4 | ./ | 81-000-1.1.1
|  |  | 55,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Szerelvények leszerelése,
menetes szerelvények,
DN 50 méretig
5 | ./ | 82-000-1.2.1
|  |  | 4,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Gázvezeték,
Fekete acélcső szerelése,
hegesztett kötésekkel,
cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, tartószerkezettel,
csőátmérő DN 100-méretig,
DN 20
6 | ./ | -81-003-1.2.1.1.1.1.2 | Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 3/4" simavégű
110010
|  |  | 6,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
DN 25
7 | ./ | -81-003-1.2.1.1.1.1.3 | Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 1" simavégű
110013
|  |  | 4,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
1/19. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Gáz szerelés |  |  |  |  | Orosháza, Lehel u.28. | [5 empty] | 2/19
DN 40
8 | ./ | -81-003-1.2.1.1.1.1.5 | Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 6/4" simavégű
110019
|  |  | 7,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
DN 50
9 | ./ | -81-003-1.2.1.1.1.1.6 | Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 2" simavégű
110022
|  |  | 10,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
DN 25
10 | ./ | -81-003-1.2.1.1.1.1.3 | Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 1" simavégű
110013
|  |  | 22,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval,
cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig,
függesztőn és tartón, állványzaton
11 | ./ | 47-021-11.4
|  |  | 49,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Acélfelületek közbenső festése
cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason,
sormosdó állványzaton
műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel
12 | ./ | 47-021-21.4.1-0130701 | Trinát alapozófesték, fehér 100,
EAN: 5995061117031
|  |  | 49,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Acélfelületek átvonó festése
cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason,
sormosdó állványzaton
műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel
13 | ./ | 47-021-31.4.1-0130361 | Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100,
EAN: 5995061119042
|  |  | 49,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 20
gömbcsap, víz- és gázfőcsap
14 | ./ | 82-001-7.3.2-0116875 | EFFEBI VENUS teljesátömlésű golyóscsap, gázra, nikkelezett, PN 4, 60 C fok, fix kb
3/4" típ. Kód: 1022G265
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
2/19. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Gáz szerelés |  |  |  |  | Orosháza, Lehel u.28. | [5 empty] | 3/19
Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,
földgázra vagy PB gázra,
kondenzációs fali- vagy modulkazán
40 kW teljesítmény felett
15 | ./ | 82-010-5.3.2-0322008 | Viessmann Vitodens 200-W Gázüzemű kondenzációs falikazán, nemesacél
fűtőfelülettel,MatriX gázégővel, H és S földgázhoz valamint PB-gázhoz, Lambda Pro
Időjárásfüggő szabályozással,tárolófűtés csatlakozó készlettel hNévleges
teljesítmény: 60 kW (50/30°C)
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtőcsőkígyóval,
melegvíztároló berendezés elhelyezése és bekötése,
egy fűtőkígyós kivitelben,
201-500 l között
16 | ./ | 82-004-3.1.2-0322193 | Viessmann Vitocell 100-V álló melegvíz tároló acélból, használati melegvíz
készítéshez, Ceraprotect zománcozással, magnézium anódos védelemmel,
nagyteljesítményű fűtőcsőspirállal, hőszigeteléssel. Tároló-űrtartalom: 300 liter
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű,fűtési és/vagy
használati melegvízkészítő kazánok részére,felszerelve, szerelőkőműves munka
nélkül,
füstcsőidomok
vizsgálóidomok
egyenes idom
80/125 mm
17 | ./ | -82-016-14.2.4.1.3 | Viessmann PPs égéstermék-elvezetés AZ-ellenőrző idom, egyenes. Rendszerméret:
|  | 322357 | 80/125 mm
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
füstcsövek
80/80 és 80/125 mm
18 | ./ | 82-016-14.1.3-0322363 | Viessmann PPs égéstermék-elvezetés AZ-cső 1 m hosszú Rendszerméret: 80/125
mm
|  |  | 4,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
füstcsőidomok
tetőátvezetések
ferdetető
80/125 mm
19 | ./ | -82-016-14.2.5.2.3
243141
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel,
peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül,
gázoldali bekötés,
inox bordáscsővel,
DN 20
20 | ./ | -82-011-1.1.2.1.3 | GEBO Variogas 3/4" inox bordáscső gázra, 5 m-es tekercs, A01-0001-0697
240011
|  |  | 1,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
3/19. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Gáz szerelés | [10 empty] | 4/19
G-16-os mérő helyett G-6-os mérő felszerelése
21 | ./ | 82-003-3.1.2-0130606
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése
45.441 - 69.780 W teljesítmény között
22 | ./ | 82-016-12.3
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörségi nyomáspróbája,
23 | ./ | 54-016-5.1
|  |  | 49,00 m | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Ellenőrző próbák készítése
belső gázvezeték hálózatra,
hálózat hatósági ellenőrzése és átvétele (Gázmű számla)
24 | ./ | 19-081-11.2.1
|  |  | 1,00 db | A: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  |  | Ft |  |  | Ft
Összesen:
Ft
Ft
Ft
4/19. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Tervezési költség | [5 empty] | Orosháza, Lehel u.28. | [5 empty] | 1
Általános teendők
tervezési és előkészítési szakaszban,
tervkészítés
1 | ./ | 19-010-1.1.2
|  |  | 1,00 db |  | A: |  | 0 | Ft |  | 0 | Ft
[5 empty] | D: |  |  | Ft |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  | 0 | Ft |  |  | Ft
Összesen:
Ft
Ft
Ft