## Záradék
Név : Orosháza Város Önkormányzata
Cím : 5900 Orosháza Szabadság tér 4-6 |  | Kelt: 2016 év május hó
A munka leírása:
Orosháza, Lehel utca 28. Hrsz:736 alatti
ÓVODAÉPÜLET ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ÉS AKADÁLYMENTESÍTÉSÉNEK
VILLÁMVÉDELEM SZERELÉSI MUNKÁI
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Költségtérítések | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-9.1.1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, szalagföldelő földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 102 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 71-001-11.2.1-0122017 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig Vizsgáló összekötő doboz TSKS WDVS 185X140X88 AH50.200 K V2A | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 71-002-1.2-0213006 | Szigetelt vezeték keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x6 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 78 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 71-013-2.1.1-0310301 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm2-ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 | 276 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 71-013-3.1.1-0310306 | Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból vagy köracélból, 300 mm2-ig (átmérő: 20 mm-ig) OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 | 112 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 71-013-5.1-0310357 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal Alumínium felfogórúd kettős rozsdamentes (V2A) acél talprésszel (1255s2) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 71-013-5.1-0310358 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 2 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-2000, R.sz.: 5424208 és 5304105 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 71-013-5.1-0310360 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 2 m-es alumínium rúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/V-2000, R.sz.: 5401933 és 5304105 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 71-013-5.3-0525253 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése Esőcsatorna bekötő bilincs | 64 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 71-013-5.5.1-0310374 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig OBO rúdföldelő, toldható, 1,5 m hosszú, 25 mm átm., szondacsúccsal, ütővéggel és köracél csatlakozóval, R.sz.: 5000955 és 3041956 és 3042251 és 5001668 | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 71-013-5.8-0310381 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 2 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5315506 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 71-013-7.3-0310388 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-6", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, R.sz.: 5057558 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 71-013-7.3-0522803 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése Földelő szerelvény 3/4" | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 71-013-7.3-0522804 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése Földelő szerelvény 1" | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 71-013-10.2-0310406 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, felfogó- és/vagy levezető acélszerkezethez rögzített bilinccsel OBO perembekötő bilincs, 8/10 mm körvezetőhöz, 10 mm peremvastagságig, R.sz.: 5317207 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 71-013-10.4-0310411 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, levezető téglaszerkezetbe rögzített bilinccsel OBO vezetéktartó, 8/10 mm körvezetőhöz, 150 mm hosszú, becsavarható, R.sz.: 5227151 | 52 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 71-013-10.4-0310412 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, levezető téglaszerkezetbe rögzített bilinccsel OBO vezetéktartó, 8/10 mm körvezetőhöz, M8 menetes száron rögzíthető, műanyag, R.sz.: 5207444 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 71-013-10.6-0310426 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, cserép alá akasztható bilinccsel OBO vezetéktartó cserépfedésű tetőhöz, 8/10 mm körvezetőhöz, 280 mm hosszú, R.sz.: 5215587 | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 71-013-10.7-0310429 | Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, kúpcserépre rögzíthető bilinccsel OBO vezetéktartó kúpcseréphez, 8/10 mm körvezetőhöz, R.sz.: 5202515 | 58 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 71-013-7.4 | Villámvédelem Szerelési segédanyagok | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0