## Sheet1
Összesítő Orosháza, Könd utca
Anyag: Díj:
Víz - Csatorna szerelés |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft
Fűtés szerelés |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft | 0 | Ft
Gáz szerelés |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft | 0 | Ft
szellőzés szerelés |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft | 0 | Ft
Tervezési költség |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft |  | Ft
Összesen: |  |  |  |  | Ft |  |  | Ft
Anyag + Díj: | [5 empty] | Ft
Összesen: | [5 empty] | Ft
ÁFA: |  |  | 27% |  |  | Ft
Mind összesen: | [5 empty] | Ft
1/0. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Víz - Csatorna szerelés |  |  |  |  | Orosháza, Könd utca | [5 empty] | 1/24
Csővezetékek bontása,
horganyzott vagy fekete acélcsövek
tartószerkezetről, vagy padlócsatornából
lángvágással, deponálással,
DN 50 méretig
1 | ./ | 81-000-1.1.1
|  |  | 90,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Csővezetékek bontása,
ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű
PVC csővezeték leszerelése,
DN 65 - 100 között
2 | ./ | 81-000-1.5.2
|  |  | 20,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,
szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb.
3 | ./ | 82-000-3.1
|  |  | 100,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
falikutak, mosdók
4 | ./ | 82-000-3.2
|  |  | 8,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
5 | ./ | 82-000-3.2 | Gyerekmosdó
|  |  | 9,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,
mosogatók
6 | ./ | 82-000-3.3
|  |  | 3,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
WC csésze tartozékokkal
7 | ./ | 82-000-3.4
|  |  | 7,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
8 | ./ | 82-000-3.4 | Gyerek Wc csésze tartozékokkal
|  |  | 9,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
zuhanytálcák
beépített
9 | ./ | 82-000-3.9.2
|  |  | 3,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
1/24. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Víz - Csatorna szerelés |  |  |  |  | Orosháza, Könd utca | [5 empty] | 2/24
Ivóvíz vezeték,
Ötrétegű cső szerelése,
PE-Xc/Al/PE-HD anyagból,
préshüvelyes kötéssel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben),
DN 20
10 | ./ | -81-001-1.3.3.1.1.1.3 | WAVIN K1 Future cső 5 m-es szálban, 25x2,50 mm,
329513
10 bar, 95 C fok, FFCS25
|  |  | 60,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
DN 25
11 | ./ | -81-001-1.3.3.1.1.1.4 | WAVIN K1 Future cső 5 m-es szálban, 32x3,00 mm,
329514
10 bar, 95 C fok, FFCS32
|  |  | 16,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Ivóvíz vezeték,
Ötrétegű cső szerelése,
PE-Xc/Al/PE-HD anyagból,
préshüvelyes kötéssel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben),
DN 15
12 | ./ | -81-001-1.3.3.1.1.1.2 | WAVIN K1 Future cső tekercsben, 20x2,25 mm,
329502
10 bar, 95 C fok, FFC20
|  |  | 280,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
DN 20
13 | ./ | -81-001-1.3.3.1.1.1.3 | WAVIN K1 Future cső tekercsben, 25x2,50 mm,
329503
10 bar, 95 C fok, FFC25
|  |  | 25,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése
(ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül),
polietilén
csőhéjjal
csupasz kivitelben,
ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással,
vagy klipsszel rögzítve,
NÁ 114 mm csőátmérőig
14 | ./ | -80-001-1.3.2.1.1 | POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 5 mm, belső átmérő: 22 mm,
|  | 123722 | Kód: 60006196
|  |  | 280,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
15 | ./ | -80-001-1.3.2.1.1 | POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 5 mm, belső átmérő: 28 mm,
|  | 123728 | Kód: 60006197
|  |  | 85,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
2/24. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Víz - Csatorna szerelés |  |  |  |  | Orosháza, Könd utca | [5 empty] | 3/24
16 | ./ | -80-001-1.3.2.1.1 | POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 5 mm, belső átmérő: 35 mm,
|  | 123735 | Kód: 60006198
|  |  | 16,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
PVC lefolyóvezeték szerelése,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel,
cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,
horonyba vagy padlócsatornába,
DN 50
17 | ./ | -81-002-3.2.1.2.3 | PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x500 mm, KAEM050/0.5M
130971
|  |  | 120,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával,
horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba,
DN 100
18 | ./ | -81-002-4.1.1.2.1 | PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x1000 mm SN4, KGEM110/1M-
|  | 131501 | EN
|  |  | 80,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
DN 125
19 | ./ | -81-002-4.1.1.2.2 | PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 125x3,2x1000 mm SN4, KGEM125/1M-
|  | 131511 | EN
|  |  | 16,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
DN 20
20 | ./ | -81-002-3.2.1.2.1 | PIPELIFE PVC-U csurgalékvízhez
130969
|  |  | 24,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése,
kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül,
falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett)
21 | ./ | 82-009-5.1-0112635 | ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm,
3 csaplyukkal, extra, Kód: 4196 70
|  |  | 21,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Orvosi mosdó berendezés elhelyezése és bekötése,
kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül,
falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett)
22 | ./ | 82-009-5.1-0112635 | ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm,
3 csaplyukkal, extra, Kód: 4196 70
|  |  | 2,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése,
kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül,
falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett)
23 | ./ | 82-009-5.1-0112635 | ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, GYerek mosdó
3 csaplyukkal, extra, Kód: 4196 70
|  |  | 13,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
3/24. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Víz - Csatorna szerelés |  |  |  | Orosháza, Könd utca | [6 empty] | 4/24
Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése,
kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül,
falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett)
24 | ./ | 82-009-5.1-0118002 | B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére 675x575 mm (leeresztőszelep,
szifon, tartókonzol nélkül), Cikkszám: TH400-I
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
WC csésze elhelyezése és bekötése,
öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,
nyomógomb nélkül,
porcelánból,
hátsókifolyású,
lapos öblítésű kivitelben
25 | ./ | 82-009-11.1.2.1-0110205 | BÁZIS porcelán laposöblítésű W.C. hátsó kifolyású, 4030 00 xx,
|  |  | 6,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
26 | ./ | 82-009-11.1.2.1-0110205 | BÁZIS porcelán laposöblítésű W.C. hátsó kifolyású,
GYerek WC csésze
|  | 12,00 db |  | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
WC csésze elhelyezése és bekötése,
öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,
nyomógomb nélkül,
porcelánból,
hátsókifolyású,
mélyöblítésű kivitelben
27 | ./ | 82-009-11.1.2.2-0120215 | OMNIA VITA mélyöblítésű WC, hátsó kifolyású,spec. magasság:46cm, 6683 10 01,
fehér
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
WC csatlakozó,
hátsó kifolyású WC-hez
28 | ./ | 82-009-12.2.2-0320071 | WC-leültető gumi
|  | 19,00 db |  | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
29 | ./ | 82-009-12.2.2-0320072 | WC-gumiharang 32 mm
|  | 19,00 db |  | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
WC öblítőcsövek
30 | ./ | 82-009-12.3-0118056 | B&K WC öblítő cső MIDA tartályhoz, d50/32 mm, 600 mm Cikkszám: V815301
|  | 19,00 db |  | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
WC nyomólapok és tartozékai
31 | ./ | 82-009-12.5-0121031 | VALSIR nyomólap Winner és Tropea tartályokhoz, műanyag, egy öblítési mennyiség,
fehér színben, Cikkszám: VS870001
|  | 19,00 db |  | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
4/24. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Víz - Csatorna szerelés | [10 empty] | 5/24
WC öblítőtartály felszerelése és bekötése,
falsík elé szerelhető, műanyag
32 | ./ | 82-009-13.1-0121065 | VALSIR Mida falon kívüli tartály, 6-9 l öblítési mennyiséggel, flexibilis bekötőcsővel,
Cikkszám: VS844011
|  |  | 19,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése,
WC-ülőke
33 | ./ | 82-009-12.1-0110003 | Mozgássérült WC ülőke, fehér műanyag, fém WC zsanérral
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése,
WC-ülőke
34 | ./ | 82-009-12.1-0110001 | WC ülőke fenyő, vékony lakkréteggel, fém WC zsanérral
|  |  | 6,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
35 | ./ | 82-009-12.1-0110004 | Kombi gyerek WC ülőke, műanyag, fehér
|  |  | 12,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése,
zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül,
acéllemez kivitelben
36 | ./ | 82-009-9.2.1-0210041 | Acéllemez zuhanytál, 800x800x103 mm
peremes
|  |  | 2,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése,
falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep nélkül,
acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy
öntöttvasból
37 | ./ | 82-009-1.1.1-0215021 | Acéllemez falikút, kívül-belül fehér
tűzzománcozott, rövid hátlapú
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Mosogató elhelyezése és bekötése,
hideg-meleg vízre,
háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül,
bútorba beépített,
egymedencés csepptálcás
38 | ./ | 82-009-2.1.1.2-0214051 | Rozsdamentes lemez mosogató, 860x435 mm, HM 861, egymedence + csöpögtető
|  |  | 2,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
nagykonyhai (ipari) mosogató, csaptelep nélkül, bűzelzáróval,
lábazattal,
hárommedencés
39 | ./ | 82-009-2.2.2.5-0313665 | B&K hárommedencés rozsdamentes mosogató 400x400x250 mm-es medencével,
lábazattal, szifonnal, 1400x600x850 mm külmérettel, R: BK21901
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
5/24. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Víz - Csatorna szerelés | [10 empty] | 6/24
kétmedencés
40 | ./ | 82-009-2.2.2.3-0313661 | B&K kétmedencés rozsdamentes mosogató 400x400x250 mm-es medencével,
lábazattal, szifonnal, 1000x600x850 mm külmérettel, R: BK21201
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése,
sarokszelep szerelés
41 | ./ | 82-009-17.1-0130624 | MOFÉM sarokszelep szűrővel, 3/8" csatlakozással, krómozott, kód: 163-0010-10
|  | 111,00 db |  | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,
mosdócsaptelepek,
álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep
42 | ./ | 82-009-19.3.2-0318027 | MOFÉM Trend egykaros mosdócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni
védelemmel, kr. leeresztőszeleppel, kód: 150-0029-00
|  |  | 34,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,
orvosi és speciális csaptelepek,
mosdócsaptelep
43 | ./ | 82-009-19.8.1-0318268 | MOFÉM Trend2 orvosi mosdó csaptelep, fém leeresztő szeleppel, 5 l/perc Eco
perlátorral, kód: 159-1301-00
|  |  | 3,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,
zuhanycsaptelepek,
termosztátos fali zuhanycsaptelep
44 | ./ | 82-009-19.2.2-0318794 | MOFÉM Junior Evo termosztátos zuhany csaptelep, Eco gomb, hőmérséklet stop
38°C-on gomb, tartozékokkal, kód: 170-0002-10
|  |  | 2,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,
mosogató csaptelepek,
álló, illetve süllyesztett mosogató csaptelep
45 | ./ | 82-009-19.5.2-0318266 | MOFÉM Trend2 álló mosogató csaptelep, forgatható felső kifolyócsővel, kifolyócső
190mm, kód: 152-1351-00
|  |  | 6,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése,
fali kifolyószelep szerelés
46 | ./ | 82-009-18.2-0326171 | SCHELL kifolyószelep 1/2", kereszt fogantyúval, visszafolyásgátlóval, légbeszívóval,
tömlővéggel, króm, Csz.: 034170699
|  |  | 2,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Vizes berendezési tárgyak
bűzelzáróinak felszerelése,
falikúthoz-mosogatóhoz
mosdóhoz, bidéhez
47 | ./ | 82-009-31.2-0110915 | MOFÉM búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, Kód: 165-0027-00
|  |  | 43,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
6/24. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Víz - Csatorna szerelés | [10 empty] | 7/24
Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró,
padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése
48 | ./ | 82-009-21.2-0135033 | HL134.0/40, Mosdószifon (falba süllyesztve) DN40 kihúzható búvárcsővel,
mozgássérült mosdóhoz, műanyag összekötőcsővel (szifonhoz külön rendelendő!)
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Vizes berendezési tárgyak
bűzelzáróinak felszerelése,
falikúthoz-mosogatóhoz
fürdőkádhoz-zuhanytálcához
49 | ./ | 82-009-31.3-0135101 | HL514, Zuhanytálca szifon d 52mm-es lyukhoz, vízszintes DN40/50x6/4", elfordítható
gömbcsuklós kimenettel, 6/4" szeleppel, hajfogóval, dugóval
|  |  | 2,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése
50 | ./ | 82-009-21.1-0135291 | HL310NPr, Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással, szigetelő karimával,
kiszáradás-védett "Primus" bűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval,
115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel.
Terhelhetőség: 300kg
|  |  | 3,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése
51 | ./ | 82-009-21.2-0135120 | HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral
|  |  | 2,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró,
padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése
52 | ./ | 82-009-21.2-0135119 | HL138, Klímaszifon falba süllyesztve kondenzvíz és cseppgyűjtéshez DN32 függőleges
kimenettel. A kiszáradás esetén is bűzzáró (kettős működésű)
bűzzár-kazetta kihúzható, és tisztítható, vagy cserélhető. Bemenete {átmérő} 20 -
32mm-es csővel vagy tömlővel. A beépítőház a végleges beépítési
mélységre állítható. Min beépítési mélység 60mm
|  |  | 10,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
53 | ./ | 82-009-21.2-0135114 | HL406, Mosógép-szifon falba süllyesztve DN40/50, krómozott tömlőcsatlakozóval,
beépítőházzal, 1db beépített nyomócső-csonkkal, 1/2" légbeszívóval
ellátott sarokszeleppel, HL42B vakdugóval, 110x180 nemesacél fedéllel
|  |  | 2,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 20
gömbcsap, víz- és gázfőcsap
54 | ./ | 82-001-7.3.2-0116722 | EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött
al.karral, PN 40, 100 C fok, kb hollanderes, 3/4"típ, Kód: 2048R405
|  |  | 2,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
7/24. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Víz - Csatorna szerelés | [10 empty] | 8/24
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 20
szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó)
55 | ./ | 82-001-7.3.1-0115543 | OVENTROP Visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, DN20, G 3/4" bm, PN16,
vörösöntvény, 107 20 06
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Piperetárgyak elhelyezése
négy vagy több helyen felerősítve,
dönthető tükör mozgássérültek számára
56 | ./ | 82-016-1.2.3
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Piperetárgyak elhelyezése
négy vagy több helyen felerősítve,
tükör, elektromos bekötés nélkül
57 | ./ | 82-016-1.2.3-0110012 | Fazettázott tükör világítás nélkül, 60x45 cm
|  |  | 15,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
egy-három helyen felerősítve,
papírtartó
58 | ./ | 82-016-1.1.1-0220501 | Krómozott alumínium WC papírtartó
|  |  | 12,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
egy-három helyen felerősítve,
szappantartó
59 | ./ | 82-016-1.1.3-0220301 | Krómozott alumínium szappantartó műanyag betéttel
|  |  | 2,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
fogas
60 | ./ | 82-016-1.1.5-0117015 | ALFÖLDI/BÁZIS porcelán fogas kétágú, csavarozható, színes, Kód: 4645 00 xx
|  |  | 2,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Szappan vagy illatosító adagolók elhelyezése
falra szerelt kivitelben
61 | ./ | 82-016-2.1-0221001 | TORK S-1 fém, fehér színű folyékonyszappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040
|  |  | 27,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Papíradagolók elhelyezése
falra szerelt kivitelben
62 | ./ | 82-016-3.1-0221011 | TORK MINI-BOX fém, fehér színű kéztörlőpapír adagoló, 120 m-es tekercshez,
Rendelési szám: B&K 200040
|  |  | 8,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
8/24. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Víz - Csatorna szerelés | [10 empty] | 9/24
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
dúcolás nélkül,
3,0 m2 szelvényig
63 | ./ | 21-003-6.1.1
|  |  | 30,00 m3 | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,
I-IV. osztályú talajban,
gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül,
a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben
64 | ./ | 21-003-11.2.1
|  |  | 30,00 m3 | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
vezeték felett és mellett,
tömörségi fok: 85%
65 | ./ | 21-008-2.3.1
|  |  | 30,00 m3 | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati
nyomáspróbája vízzel,
200 mm külső {átmérő}-ig
66 | ./ | 54-016-6.1
|  |  | 230,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Csővezetékek fertőtlenítése,
DN 200 méretig
67 | ./ | 54-016-7.1
|  |  | 230,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Összesen:
Ft
Ft
Ft
9/24. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Fűtés szerelés | [10 empty] | 1/24
Csővezetékek bontása,
horganyzott vagy fekete acélcsövek
tartószerkezetről, vagy padlócsatornából
lángvágással, deponálással,
DN 50 méretig
1 | ./ | 81-000-1.1.1
|  |  | 600,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Szerelvények leszerelése,
menetes szerelvények,
DN 50 méretig
2 | ./ | 82-000-1.2.1
|  |  | 30,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Szerelvények leszerelése,
kazánházi szerelvények
osztók vagy gyűjtők, idomacél tartószerkezettel
3 | ./ | 82-000-1.3.1
|  |  | 2,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése,
fűtésszerelési berendezési tárgyak
tagos radiátor,
teljes szétszereléssel
teljes szétszereléssel
4 | ./ | 82-000-4.2.5.1
|  |  | 54,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,
DN 12 - DN 50,
DN 20
5 | ./ | -81-004-1.5.1.1.1.1.3 | Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 22 x 1,5 Cikkszám: 559
|  | 334003 | 465
|  |  | 2,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomokkal , szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,
DN 12 - DN 50,
DN 15
6 | ./ | -81-004-1.5.1.1.1.1.2 | Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 18 x 1,2 Cikkszám: 559
|  | 334002 | 458
|  |  | 120,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Fűtés szerelés / Orosháza, Könd utca | [9 empty] | 2016-05-10
1/24. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Fűtés szerelés | [10 empty] | 2/24
DN 20
7 | ./ | -81-004-1.5.1.1.1.1.3 | Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 22 x 1,5 Cikkszám: 559
|  | 334003 | 465
|  |  | 480,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
DN 25
8 | ./ | -81-004-1.5.1.1.1.1.4 | Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 28 x 1,5 Cikkszám: 559
|  | 334004 | 472
|  |  | 35,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
DN 32
9 | ./ | -81-004-1.5.1.1.1.1.5 | Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 35 x 1,5 Cikkszám: 559
|  | 334005 | 496
|  |  | 76,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
DN 50
10 | ./ | -81-004-1.5.1.1.1.1.7 | Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 54 x 1,5 Cikkszám: 559
|  | 334007 | 502
|  |  | 10,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése
(ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül),
polietilén
csőhéjjal
csupasz kivitelben,
ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással,
vagy klipsszel rögzítve,
NÁ 114 mm csőátmérőig
11 | ./ | -80-001-1.3.2.1.1 | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: DG-
|  | 125625 | 28/13
|  |  | 12,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
12 | ./ | -80-001-1.3.2.1.1 | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: DG-
|  | 125626 | 35/13
|  |  | 16,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
13 | ./ | -80-001-1.3.2.1.1 | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 54 mm, R: DG-
|  | 125631 | 50/13
|  |  | 10,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Fűtőtest szerelvény elhelyezése
külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 15
termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett
14 | ./ | 82-001-16.2.5-0113202 | Danfoss egyenes kivitelű termosztatikus szeleptest, előbeálítással, 013G0014, RA-N
1/2"
|  |  | 54,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Fűtés szerelés / Orosháza, Könd utca | [9 empty] | 2016-05-10
2/24. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Fűtés szerelés | [10 empty] | 3/24
visszatérő elzárószelep
15 | ./ | 82-001-16.2.3-0113282 | Danfoss egyenes kivitelű visszatérő csavarzat, beszabályozási, elzárási, ürítés
funkcióval, 003L0144, RLV 1/2"
|  |  | 54,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Termosztatikus szelepfej felszerelése
radiátorszelepre,
KLAPP csatlakozóval , vandálbiztos
16 | ./ | 82-001-17.1.1-0113256 | Danfoss termosztatikus fej külső érzékelővel, 013G2982, RA 2982, 5-26°C
|  |  | 54,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése,
széthordással, tartókkal, bekötéssel,
2 soros,
1600 mm-ig,
600 mm
17 | ./ | 82-012-3.2.1.4-0425694 | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor EKE (21 típus), 2-soros, 1
konvektorlemezes, burkolattal, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény: 524
W
|  |  | 4,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
18 | ./ | 82-012-3.2.1.4-0425758 | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2
konvektorlemezes, burkolattal, 600x 800 mm, fűtőteljesítmény: 1297 W
|  |  | 6,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
19 | ./ | 82-012-3.2.1.4-0425760 | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2
konvektorlemezes, burkolattal, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 1621 W
|  |  | 5,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
20 | ./ | 82-012-3.2.1.4-0425762 | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2
konvektorlemezes, burkolattal, 600x1200 mm, fűtőteljesítmény: 1945 W
|  |  | 2,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
21 | ./ | 82-012-3.2.1.4-0425764 | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2
konvektorlemezes, burkolattal, 600x1400 mm, fűtőteljesítmény: 2269 W
|  |  | 2,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
22 | ./ | 82-012-3.2.1.4-0425766 | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2
konvektorlemezes, burkolattal, 600x1600 mm, fűtőteljesítmény: 2594 W
|  |  | 20,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
1600 mm felett,
600 mm
23 | ./ | 82-012-3.2.2.4-0425738 | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor D (20 típus), 2-soros,
konvektorlemez nélküli, burkolattal, 600x1800 mm, fűtőteljesítmény:
1924 W
|  |  | 5,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Fűtés szerelés / Orosháza, Könd utca | [9 empty] | 2016-05-10
3/24. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Fűtés szerelés | [10 empty] | 4/24
24 | ./ | 82-012-3.2.2.4-0425769 | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2
konvektorlemezes, burkolattal, 600x1900 mm, fűtőteljesítmény: 3080 W
|  |  | 2,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
25 | ./ | 82-012-3.2.2.4-0425770 | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2
konvektorlemezes, burkolattal, 600x2000 mm, fűtőteljesítmény: 3242 W
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
26 | ./ | 82-012-3.2.2.4-0425774 | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2
konvektorlemezes, burkolattal, 600x2400 mm, fűtőteljesítmény: 3890 W
|  |  | 7,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Előregyártott osztó- gyűjtőcső elhelyezése,
előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések
és szerelvények nélkül,
27 | ./ | 82-005-20.2.1 | 1db 3/4"; 1db 1"; 2db 5/4" csonkkal NA100
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése,
fali tartószerkezettel, hőszigetelve
100 kW teljesítményig
28 | ./ | 82-005-22.1.1-0114382 | OVENTROP Hidraulikus váltó, DN32, R 2" külsőmenetes csatlakozásokkal, acélból,
hőszigeteléssel, max. térfogatáram 8 m3/h., 135 15 91
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 32
szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó)
29 | ./ | 82-001-7.5.1-0115545 | OVENTROP Visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, DN32, G 1 1/4" bm, PN16,
vörösöntvény, 107 20 10
|  |  | 2,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
DN 20
gömbcsap, víz- és gázfőcsap
30 | ./ | 82-001-7.3.2-0116722 | EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött
al.karral, PN 40, 100 C fok, kb hollanderes, 3/4"típ, Kód: 2048R405
|  |  | 12,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
DN 32
gömbcsap, víz- és gázfőcsap
31 | ./ | 82-001-7.5.2-0116732 | EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött
alumínium karral, PN 40, 100 C fok, bb, 5/4" típ, Kód: 804R407
|  |  | 6,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
DN 50, DN 65
gömbcsap, víz- és gázfőcsap
32 | ./ | 82-001-7.7.2-0116734 | EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött
alumínium karral, PN 40, 100 C fok, bb, 2" típ, Kód: 804R409
|  |  | 4,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Fűtés szerelés / Orosháza, Könd utca | [9 empty] | 2016-05-10
4/24. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Fűtés szerelés | [10 empty] | 5/24
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 32
szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó)
33 | ./ | 82-001-7.5.1-0113115 | Danfoss Strang AB-QM 32 állítható mennyiségkorlátozó szelep, termikus motorcsatl.
lehetőséggel, mérőcsonkkal, Kvs=7,16, 003Z1215
|  |  | 2,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése,
külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 15
gömbcsap
34 | ./ | 82-001-6.2.2-0130525 | MOFÉM kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód:
113-0010-00
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep
35 | ./ | 82-001-6.2.8-0121008 | HERZ automata légtelenítő, EPDM tömítéssel, 0°C-100°C, 1/2", Csz: 1263001
|  |  | 12,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 40
szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó
36 | ./ | 82-001-7.6.3-0341669 | Honeywell szennyfogó szűrő, víz,olaj,levegő,gőz közegre, 0,35mm dupla szűrő, 6/4",
belső menetes, PN16/PN6, max 160°C, (zeta=6,5), FY30-11/2A
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 50, DN 65
szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó
37 | ./ | 82-001-7.7.3-0722166 | Flamco Flamcovent Smart 2" mágneses légleválasztó max. 120°C, 10bar, belső
menetes csatlakozással Rendelési szám: 30006
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
38 | ./ | 82-001-7.6.3-0722234 | Flamco Clean 6/4" iszapfogó max. 120°C, 10 bar, menetes Rendelési szám: 28033
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 40
szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó
39 | ./ | 82-001-7.6.3-0722174 | Flamco Flamcovent 6/4" abszorpciós légleválasztó max. 120°C, 10 bar, menetes
csatlakozóval Rendelési szám: 28023
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Fűtés szerelés / Orosháza, Könd utca | [9 empty] | 2016-05-10
5/24. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Fűtés szerelés | [10 empty] | 6/24
Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika
nedvestengelyű
nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel,
egyes szivattyúk,
DN 15-25
40 | ./ | -82-008-3.1.4.1.1 | Wilo-Yonos Maxo 32/0,5-7
125677
|  |  | 2,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika
nedvestengelyű
standard (átkapcsolható) szivattyúk elhelyezése és bekötése
egyes szivattyúk (HMV) menetes kötéssel,
DN 20
41 | ./ | -82-008-3.1.3.3.2 | Wilo-Z 20/4 nedvestengelyű szivattyú, i használati melegvíz rendszerekhez, DN 20,
|  | 125101 | menetes csatlakozással, PN10, 1~230V, C:2045519
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése
(nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő
berendezések a 82-004-21-es tételtől),
fűtési és hűtési rendszerekben,
membrános,
81-400 liter között
42 | ./ | 82-004-6.1.1.2-0722031 | V=100liter
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése
(nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő
berendezések a 82-004-21-es tételtől),
használati melegvíz hálózatban,
membrános,
43 | ./ | 82-004-6.2.1.1-0722053
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 20
biztonsági szerelvény
44 | ./ | 82-001-7.3.8-0722292 | Flamco Prescor 1" x 1" membrános biztonsági szelep max. 140°C, 1,8 bar Rendelési
szám: 27021
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Avatatlan elzárást biztosító szelep
45 | ./ | 82-001-7.3.8-0117038
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Fűtés szerelés / Orosháza, Könd utca | [9 empty] | 2016-05-10
6/24. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Fűtés szerelés | [10 empty] | 7/24
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 32
biztonsági szerelvény
46 | ./ | 82-001-7.5.9-0343486 | Honeywell membrános biztonsági szelep fűtési és solár rendszerekhez,
p(megsz)=4bar, 350kW, 5/4", belső menet, max 120°C, SM120-11/4Z4.0
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése,
külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 32
47 | ./ | 82-001-13.4-0343746 | Honeywell 2-utú keverőszelep, (motor külön tételben), 6,5mm löket, 5/4", külső
menet sík tömítés, 2-130°C, PN16, (kvs=16), V5833A2118
|  |  | 2,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Két- és háromjáratú szelepekhez,
elektrotermikus és elektromotoros hajtóművek elhelyezése,
elektromos bekötés nélkül
48 | ./ | 82-001-14.1-0344017 | Honeywell motoros meghajtó, kézi üzem lehetőségével, 6,5mm löket, 180N, 230Vac,
3-pt vezérléshez, IP43/42, futásidő 150s, M6410L2023
|  |  | 2,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Kombinált hőmérőr elhelyezése,
lemezházas
49 | ./ | 82-005-16.2-0120121
|  |  | 7,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
50 | ./ | 82-005-16.2-0120123 | Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 %
pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm
Méréshatár: 0-40;0-60 bar
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése,
külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 15
légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep
51 | ./ | 82-001-6.2.8-0123053 | NELKE-WATTS automata légtelenítő-szelep 1/2" DN15 115°C-ig, Minivent MV 15,
02.50.015
|  |  | 5,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Próbafűtés, radiátorok beszabályozása
23.260 W teljesítményig
52 | ./ | 82-016-13.1
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Összesen:
Ft
Ft
Ft
Fűtés szerelés / Orosháza, Könd utca | [9 empty] | 2016-05-10
7/24. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Gáz szerelés | [10 empty] | 1/24
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése,
gázszerelési berendezési tárgyak
gázfőző, gáztűzhely, vízmelegítő, hősugárzó,
konvektor, fali fűtő
1 | ./ | 82-000-4.1.1 | Eti 100 kazán füstcsővel
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Csővezetékek bontása,
horganyzott vagy fekete acélcsövek
tartószerkezetről, vagy padlócsatornából
lángvágással, deponálással,
DN 50 méretig
2 | ./ | 81-000-1.1.1
|  |  | 2,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Szerelvények leszerelése,
menetes szerelvények,
DN 50 méretig
3 | ./ | 82-000-1.2.1
|  |  | 2,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Gázvezeték,
Fekete acélcső szerelése,
hegesztett kötésekkel,
cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, tartószerkezettel,
csőátmérő DN 100-méretig,
DN 20
4 | ./ | -81-003-1.2.1.1.1.1.2 | Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 3/4" simavégű
110010
|  |  | 1,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval,
cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig,
függesztőn és tartón, állványzaton
5 | ./ | 47-021-11.4
|  |  | 1,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Acélfelületek közbenső festése
cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason,
sormosdó állványzaton
műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel
6 | ./ | 47-021-21.4.1-0130701 | Trinát alapozófesték, fehér 100,
EAN: 5995061117031
|  |  | 1,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
1/24. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Gáz szerelés | [10 empty] | 2/24
Acélfelületek átvonó festése
cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason,
sormosdó állványzaton
műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel
7 | ./ | 47-021-31.4.1-0130361 | Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100,
EAN: 5995061119042
|  |  | 1,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 20
gömbcsap, víz- és gázfőcsap
8 | ./ | 82-001-7.3.2-0116875 | EFFEBI VENUS teljesátömlésű golyóscsap, gázra, nikkelezett, PN 4, 60 C fok, fix kb
3/4" típ. Kód: 1022G265
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,
földgázra vagy PB gázra,
kondenzációs fali- vagy modulkazán
40 kW teljesítmény felett
9 | ./ | 82-010-5.3.2-0322008 | Viessmann Vitodens 200-W Gázüzemű kondenzációs falikazán, nemesacél
fűtőfelülettel,MatriX gázégővel, H és S földgázhoz valamint PB-gázhoz, Lambda Pro
Időjárásfüggő szabályozással,tárolófűtés csatlakozó készlettel hNévleges
teljesítmény: 60 kW (50/30°C)
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű,fűtési és/vagy
használati melegvízkészítő kazánok részére,felszerelve, szerelőkőműves munka
nélkül,
füstcsövek
80/80 és 80/125 mm
10 | ./ | 82-016-14.1.3-0322327 | Viessmann PPs égéstermék-elvezetés Égéstermék cső. 1 m hosszú (1 db)
Rendszerméret: 80 mm
|  |  | 2,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
11 | ./ | 82-016-14.1.3-0322330 | Viessmann PPs égéstermék-elvezetés Égéstermék cső. 0,5 m hosszú (1 db)
Rendszerméret: 80 mm
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
füstcsőidomok
Indíto idom
80/125 mm
12 | ./ | 82-016-14.2.1.3-0244022 | 80/125,
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
vizsgálóidomok
egyenes idom
80/125 mm
13 | ./ | -82-016-14.2.4.1.3 | Viessmann PPs égéstermék-elvezetés AZ-ellenőrző idom, egyenes. Rendszerméret:
|  | 322357 | 80/125 mm
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
2/24. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Gáz szerelés | [10 empty] | 3/24
füstcsőidomok
tetőátvezetések
ferdetető
80/125 mm
14 | ./ | -82-016-14.2.5.2.3
243141
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel,
peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül,
gázoldali bekötés,
inox bordáscsővel,
DN 20
15 | ./ | -82-011-1.1.2.1.3 | GEBO Variogas 3/4" inox bordáscső gázra, 5 m-es tekercs, A01-0001-0697
240011
|  |  | 1,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése
45.441 - 69.780 W teljesítmény között
16 | ./ | 82-016-12.3
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörségi nyomáspróbája,
17 | ./ | 54-016-5.1
|  |  | 1,00 klt | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Ellenőrző próbák készítése
belső gázvezeték hálózatra,
hálózat hatósági ellenőrzése és átvétele (Gázmű számla)
18 | ./ | 19-081-11.2.1
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Összesen:
Ft
Ft
Ft
3/24. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
Tervezési költség | [11 empty] | 1
Általános teendők
tervezési és előkészítési szakaszban,
tervkészítés
1 | ./ | 19-010-1.1.2
|  |  | 1,00 db |  |  |  | Ft |  |  |  | Ft
[7 empty] | Ft |  |  |  | Ft
[7 empty] | Ft |  |  |  | Ft
Összesen:
Ft
Ft
Ft
Tervezési költség / Orosháza, Könd utca | [10 empty] | 2016-05-10
1/24. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
1/24. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
szellőzés szerelés |  |  |  |  | Orosháza, Könd utca | [5 empty] | 1
Csövek, idomok, szerelvények bontása
1 | ./ | 83-000-1
|  |  | 30,00 m2 | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Gépek, berendezések bontása,elszállítása
2 | ./ | 83-000-2.2
|  |  | 1,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: | 138000 | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Axiális és félaxiális ventilátor elhelyezése,
axiális kisventilátor,
falon kívüli kivitelben
3 | ./ | 83-006-3.4.1 | Airvent Decor 100 CRZ V= 60m3/h
|  |  | 7,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Axiális és félaxiális ventilátor elhelyezése,
axiális kisventilátor,
falon kívüli kivitelben
4 | ./ | 83-006-3.4.1 | Airvent Decor 200 CRZ V= 100m3/h
|  |  | 2,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,
tartószerkezet nélkül,
spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből,
NÁ 63-150 mm között
5 | ./ | 83-001-2.1.1-0830603 | LINDAB SR spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, lemez vtg. 0,5 mm, DN
100, SR-100
|  |  | 3,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,
tartószerkezet nélkül,
spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből,
NÁ 63-150 mm között
6 | ./ | 83-001-2.1.1-0830604 | LINDAB SR spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, lemez vtg. 0,5 mm, DN
125, SR-125
|  |  | 4,00 m | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Tetőszellőző felszerelése
kör keresztmetszetű,
NÁ 350 mm-ig
7 | ./ | 83-002-2578506 | LINDAB HU szellőzősapka, horganyzott acéllemezből, DN 100, HU-100
|  |  | 3,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Tetőszellőző felszerelése
kör keresztmetszetű,
NÁ 350 mm-ig
8 | ./ | 83-002-5.2.1-0869602 | LINDAB HU szellőzősapka, horganyzott acéllemezből, DN 125, HU-125
|  |  | 2,00 db | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
|  |  |  | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
1/24. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *
szellőzés szerelés | [11 empty] | 2
Fix zsaluszerkezet ehelyezése,
falnyílásra,
kör keresztmetszetű,
NA 63- 355 mm között
9 | ./ | 57-015-15.2.2.2 | GRA-70 külső fali rács
|  |  | 3,00 db |  | A: |  | Ft |  |  |  | Ft
[5 empty] | D: |  | Ft |  |  |  | Ft
[5 empty] | G: |  | Ft |  |  |  | Ft
Összesen:
Ft
Ft
Ft