## Záradék
Név : Orosháza Város Önkormányzata
Cím : 5900 Orosháza Szabadság tér 4-6 |  | Kelt: 2016 év május hó
A munka leírása:
Orosháza, Könd utca 86, Hrsz:1045 alatti
ÓVODAÉPÜLET ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ÉS AKADÁLYMENTESÍTÉSÉNEK
TŰZJELZŐ RENDSZER SZERELÉSI MUNKÁI
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Költségtérítések | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Tűz- és füstvédelem | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.1.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig | 46 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-063-3.2.1 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig | 1118 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-1.1.1.1.1-0110113 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 1118 | m | 0 | 0 | 0 | 0
védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 13.5
2 | 71-002-14.1-0224201 | Tűzálló tűzjelző kábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 2-4 erű rézvezetővel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,8-1,5 mm2 PannonCom-Kábel Eurosafe 2x1,0 FE180 | 1254 | m | 0 | 0 | 0 | 0
tűzálló tűzjelző kábel (100m) Csz: EUROSAFE210100 Tűzjelző és tűzálló kábelek
3 | 71-003-5-0150036 | Tűzálló kábelklipsz | 28 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Tűz- és füstvédelem
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 74-011-1.1.1.1-0912067 | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, tűzjelző központok, nem bővíthető kivitelben, 1 hurkos Egyhurkos intelligens tűzjelző központ, /hurkonként 126 eszköz/ Siemens FC721-YZ tűzjelző központ | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 74-011-1.1.3.7.3-0915251 | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, tűzjelző központok, kiegészítők elhelyezése, egyéb kiegészítők (tápegység, billentyűzet, távirányító...stb.) Címezhető független segédtáp | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 74-011-1.1.3.7.3-0915252 | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, tűzjelző központok, kiegészítők elhelyezése, egyéb kiegészítők (tápegység, billentyűzet, távirányító...stb.) 7Ah-s akkumulátor FA2003-A1 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 74-011-1.4.1.2-0146821 | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, intelligens érzékelők elhelyezése, füstérzékelő, optikaiSiemens OP720 Optikai füstérzékelő | 68 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 74-011-1.4.1.5-0915002 | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, intelligens érzékelők elhelyezése, füstérzékelőhöz, Siemens DBS720 Hangjelzős aljzat | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 74-011-1.4.2.7-0915014 | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, intelligens érzékelők elhelyezése, interaktív optikai füst, hő multi-érzékelő Siemens OOH740 Multi-szenzor érzékelő, ASA | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 74-011-1.4.9.1-0913056 | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, intelligens érzékelők elhelyezése, kellékek érzékelőkhöz, Siemens BA720 Aljzat kiemelő | 60 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 74-011-1.4.9.1-0913057 | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, intelligens érzékelők elhelyezése, kellékek érzékelőkhöz, Siemens RS720 érzékelő aljzat tömítő elem | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 74-011-1.4.9.1-0913058 | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, intelligens érzékelők elhelyezése, kellékek érzékelőkhöz, Siemens LP720 érzékelő rögzítő csavar | 68 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 74-011-1.5.1.1-0915271 | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, intelligens eszközök elhelyezése, kézi jelzésadók, beltéri Siemens FDM225-RP kézi jelzésadó manuális reset funkcióval | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 74-011-1.5.1.4.1-0912098 | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, intelligens eszközök elhelyezése, kézi jelzésadók, kiegészítők elhelyezése, Siemens FDMH295 Védő fedél kézi jelzésadóhoz | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 74-011-1.5.4.1-0915212 | Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, intelligens eszközök elhelyezése, hang-fényjelzők, beltéri FL/R/R/S Hang- és fényjelző (piros) | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0