## Záradék
Név : Orosháza Város Önkormányzata
Cím : 5900 Orosháza Szabadság tér 4-6 |  | Kelt: 2016 év május hó
A munka leírása:
Orosháza, Könd utca 86, Hrsz:1045 alatti
ÓVODAÉPÜLET ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ÉS AKADÁLYMENTESÍTÉSÉNEK
NAPELEMES RENDSZER SZERELÉSI MUNKÁI
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Megújuló energiahasznosító berendezések | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Megújuló energiahasznosító bere
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 75-061-1.1.1.4.2-0121306 | Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszerek telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályos napelem, cseréptetőre telepítve kompletten, 1 kWp rendszer egységből építve, 5,01 - 50,0 kWp | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
teljesítmény között Korax Solar KS-260P (6240W) /D-i oldalon/ 1kWp napelemes rendszer cseréptetőre kompletten (5-50kWp teljesítmény építésig), mely tartalmaz 4db Korax Solar KS-260P 250W napelem modult tetősíkból kiemelt tartószerkezeten, hálózati
invertert, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, DC és AC oldali Weidmüller VPU I 2+0 PV 600 túláram és túlfeszültség védelmet.
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0