## Záradék
Név : Orosháza Város Önkormányzata
Cím : 5900 Orosháza Szabadság tér 4-6 |  | Kelt: 2016 év május hó
A munka leírása:
Orosháza, Könd utca 86, Hrsz:1045 alatti
ÓVODAÉPÜLET ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ÉS AKADÁLYMENTESÍTÉSÉNEK
VILLANYSZERELÉSI MUNKÁI
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Költségtérítések | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 19-071-11.1.1.1 | Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés, Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 19-071-11.1.1.2 | Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés, Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 19-071-11.11 | Ellenőrző próbák, Kábel szigetelési ellenllás mérés | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-3.2.1 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig | 720 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-1.1.1.1.1-0110113 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 370 | m | 0 | 0 | 0 | 0
védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 13.5
2 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 510 | m | 0 | 0 | 0 | 0
védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16
3 | 71-001-1.1.1.1.2-0110123 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 170 | m | 0 | 0 | 0 | 0
védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23
4 | 71-001-11.1.1-0123021 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig KAISER szerelvénydoboz téglafalba, ömlesztett kiszerelés, R: | 210 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1055-41
5 | 71-001-11.1.2-0121105 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müds 80 mm, Kód: MÜDS80 | 180 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 71-002-1.1-0213002 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 3300 | m | 0 | 0 | 0 | 0
450/750V 1x1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
7 | 71-002-1.1-0213003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 2550 | m | 0 | 0 | 0 | 0
450/750V 1x2,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh)
8 | 71-002-54.2-0336643 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x2,5 mm2 | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 71-002-54.2-0336647 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x6 mm2 | 220 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 71-002-75.4.1 | Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, sorkapocsra, keresztmetszet: 16 mm2-ig (XBS) 12 tagú vágható műanyag sorkapocs 4mm2 | 50 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 71-002-75.4.1-0000001 | Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, sorkapocsra, keresztmetszet: 16 mm2-ig (XBS) 12 tagú vágható műanyag sorkapocs 6mm2 | 50 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 71-002-75.4.1-0000002 | Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, sorkapocsra, keresztmetszet: 16 mm2-ig (XBS) 12 tagú vágható műanyag sorkapocs 10mm2 | 35 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 71-002-75.4.1-0000003 | Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, sorkapocsra, keresztmetszet: 16 mm2-ig (XBS) 12 tagú vágható műanyag sorkapocs 16mm2 | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 71-003-2.1.1-0151336 | Sorkapocs elhelyezése kapcsolótáblába, szekrénybe vagy egyéb alapra, sínre pattintható kivitelben, csavaros vezetékbekötéssel, 41 A-ig Weidmüller WDU6 Sorkapocs (1352020000) | 35 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 71-003-2.1.1-0151337 | Sorkapocs elhelyezése kapcsolótáblába, szekrénybe vagy egyéb alapra, sínre pattintható kivitelben, csavaros vezetékbekötéssel, Weidmüller WPE6 Sorkapocs (1352020000) | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 71-003-2.1.1-0613006 | Sorkapocs elhelyezése kapcsolótáblába, szekrénybe vagy egyéb alapra, sínre pattintható kivitelben, csavaros vezetékbekötéssel, Weidmüller WDU2,5 Sorkapocs (1352020000) | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 71-003-2.1.1-0613007 | Sorkapocs elhelyezése kapcsolótáblába, szekrénybe vagy egyéb alapra, sínre pattintható kivitelben, csavaros vezetékbekötéssel, Weidmüller WPE2,5 Sorkapocs (1352020000) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 71-003-12.2-0624012 | Moduláris elosztóblokk elhelyezése, kalapsínre szerelhető kivitelben, Schneider Linergy DX Distribloc 127 Elosztó blokk (04045) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 71-005-2.51.1-0534141 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó betét elhelyezése(műanyag borítóelemek nélkül) egypólusú Schneider Electric CLASSIC egypólusú kapcsoló, rugós bekötés (101), Csz.: EEEP22111200010 | 70 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 71-005-2.51.2-0534143 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó betét elhelyezése(műanyag borítóelemek nélkül) kétpólusú Schneider Electric CLASSIC kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés (102), Csz.: EEEP22111300010 | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 71-005-2.63.1.1-0534256 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes Schneider Electric CLASSIC 2P+F csatlakozóaljzat, burkolattal, gyermekvédelemmel, fehér, Csz.: EEEP20102101100 | 80 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 71-005-2.63.1.2-0534262 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, kettős Schneider Electric CLASSIC 2x2P+F csatlakozóaljzat, burkolattal, fehér, Csz.: EEEP10100501080 | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 71-005-2.71.1-0534181 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Nyomólap elhelyezése, egypólusú Schneider Electric CLASSIC billentyű, fehér, Csz.: EEEP32101601040 | 84 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 71-006-1.2.1-0317641 | Nyomógombok; Vésznyomógombok elhelyezése szerelőlapra vagy ajtóra, nem világító, Ø 40 mm méretű (-11S1) Schneider Komplett vészgomb, forgatós TR 1NO 1NC (XB5AS8445) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 71-006-5.4-0314737 | Mágneskapcsolók, kontaktorok, Kiegészítő elemek elhelyezése mágneskapcsolókon Weidmüller VPU I 3+1 LCF 280V/12,5KA Túlfeszültség-védelem (1352020000) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 71-006-5.4-0314738 | Mágneskapcsolók, kontaktorok, Kiegészítő elemek elhelyezése mágneskapcsolókon Weidmüller VPU II 3+1 280V/40KA Túlfeszültség-védelem (1352650000) | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 71-006-18-0122549 | Moduláris szakaszoló kapcsolók, váltóérintkezős kapcsolók, átkapcsolók, nyomógombok, nyomókapcsolók, jelzőlámpák elhelyezése, kalapsínre pattintható kivitelben (-F1) Schneider Fupact ISFT 100 Biztosítós szakaszoló | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 71-006-18-0317381 | Moduláris szakaszoló kapcsolók, váltóérintkezős kapcsolók, átkapcsolók, nyomógombok, nyomókapcsolók, jelzőlámpák elhelyezése, kalapsínre pattintható kivitelben Ensto compact kapcsoló 25A (KS3.25) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 71-006-18-0317382 | Moduláris szakaszoló kapcsolók, váltóérintkezős kapcsolók, átkapcsolók, nyomógombok, nyomókapcsolók, jelzőlámpák elhelyezése, kalapsínre pattintható kivitelben Ensto compact kapcsoló 32A (KS3.32) | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 71-006-18-0317383 | Moduláris szakaszoló kapcsolók, váltóérintkezős kapcsolók, átkapcsolók, nyomógombok, nyomókapcsolók, jelzőlámpák elhelyezése, kalapsínre pattintható kivitelben Ensto compact kapcsoló 32A (KS3.32N) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 71-006-18-0317384 | Moduláris szakaszoló kapcsolók, váltóérintkezős kapcsolók, átkapcsolók, nyomógombok, nyomókapcsolók, jelzőlámpák elhelyezése, kalapsínre pattintható kivitelben Ensto kapcsoló 3P 25A (KS13.25) | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 71-007-21.2.1.2-0315506 | Szakaszoló kapcsoló (főkapcsoló) elhelyezése, IP 65 védettségű előlappal, műanyag tokozással, háromsarkú, 64A felett Schneider Interpact INS fekete kapcsolókarral 3P C 40A INS 40 (28900) | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 71-007-31.2.1.1-0315522 | Vészleállító kapcsoló (biztonsági kapcsoló) elhelyezése, IP 65 védettségű előlappal, műanyag tokozással, 64A-ig (-11VK1, , -11VK4) Schneider Tokozott komplett vészgomb, forgatós 1NO+1NC (XALK1781) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 71-008-9.2.2-0623531 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, (-11Q1) Schneider 3P NSX 100 F komplett megszakító (LV429630) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 71-008-9.4.1-0623302 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 10 kA, 16 kA, 25kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60H 1P 10A B kismegszakító, R: A9F06110 | 40 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 71-008-9.4.1-0623334 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 10 kA, 16 kA, 25kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60H 1P 4A C kismegszakító, R: A9F07104 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 71-008-9.4.3-0623377 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 10 kA, 16 kA, 25kA zárlati szilárdsággal, 3 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60H 3P 16A C kismegszakító, R: A9F07316 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 71-008-9.4.3-0623379 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 10 kA, 16 kA, 25kA zárlati szilárdsággal, 3 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60H 3P 25A C kismegszakító, R: A9F07325 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 71-008-11.1.1.2-0122537 | Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú Schneider Electric Acti9 iID 4P 40A 30mA A-típus áramvédő, R: A9Z21440 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 71-008-11.1.1.2-0122543 | Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú Schneider Electric Resi9 áram-védőkapcsoló 4P,25A, 30 mA, AC típus, R: R9R11425 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 71-008-11.1.1.2-0548159 | Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, SchneiderA9 iDPNA Vigi 1P+N 20A B 30mA AC típus áramvédős kismegszakító (A9D51620) | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 71-008-11.1.1.2-0548160 | Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, chneider iDPNa Vigi áramvédős kismegszakító 1P+N B10A, 30mA (A9D51610) | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 71-008-18.3-0636348 | Légmegszakítók elhelyezése készülékrögzítő lapra, kiegészítők (-1Q11) SchneiderMX 220240 V 50/60 Hz 208277 V 60 Hz munkaáramú kioldó NSX100630 (LV429387) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 71-009-1.1.1-0122609 | Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 8 egységig Schneider Electric Mini Pragma 1 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
sor 04 modul falon kívüli átlátszó ajtóval PEN sínnel fehér, komplett, R: MIP12104T
45 | 71-009-1.2.4-0546200 | Áramköri kiselosztók falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal,N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30, IP 40 védettséggel(kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), üresen, kiselosztók 48-72 egység Schneider Pragma 18 osztás | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
süllyesztett, PE+N sín, 3 sor, 54 osztás (PRA25318)
46 | 71-009-1.2.4-0546201 | Schneider Pragma átlátszó ajtó (PRA16318) | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 71-009-5.1-0624255 | Acéllemez elosztószekrény elhelyezése, szerelőlappal,IP 43-65 védettséggel, bekötés és áramköri elemek nélkül, 600 mm magasságig (+FE) Schneider CRN Elosztószekrény teli ajtóval és szerelőlappal 500x400x250 (NSYCRN54250P) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 71-009-5.2-0624333 | Acéllemez elosztószekrény elhelyezése, szerelőlappal,IP 43-65 védettséggel, bekötés és áramköri elemek nélkül, 800-1200 mm magasság között (+FE) Schneider CRN Elosztószekrény 1000x600x250 teli ajtóval szerelőlappal (NSYCRN106250P) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 71-010-1.1.2.2.1 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, (PHILIPS TCS160) 2xTL-D36W HFS/830 L1 tükrös LED fényforrással | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 71-010-1.1.2.2.3-0141013 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, aszimmetrikus tükrös (PHILIPS TCS160) 4xTL-D18W HFP C5_830 tükrös fénycsőlámpatest LED fényforrással | 26 | db | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 71-010-1.1.2.2.3-0141014 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, nyitott, fénycsöves kivitelben, (PHILIPS TCS160)1xTL-D36W/830 HFS L1 fénycsőlámpatest LED fényforrással | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 71-010-1.1.2.2.3-0141015 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, nyitott, fénycsöves kivitelben, (PHILIPS TCS125) 2xTL-D36W HFP O fénycsőlámpatest LED fényforrással | 52 | db | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 71-010-1.1.2.2.3-0141016 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, nyitott, fénycsöves kivitelben, (PHILIPS TCW216) 1xTL-D36W HFP IP65 fénycsőlámpatest LED fényforrással | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 71-010-2.7-0143228 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben (PHILIPS WL120V) LED16S/840 PSR WH fali/mennyezeti lámpatest LED fényforrással | 52 | db | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 71-010-2.7-0143229 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben (PHILIPS WL120V) LED12S/840 PSR WH fali/mennyezeti lámpatest LED fényforrással | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 71-010-12.11.1.1.6-0548522 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, LED-es (PHILIPS ASM CL-505) kijáratmutató lámpatest LED fényforrással | 45 | db | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 71-010-12.11.1.1.6-0548523 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, LED-es (PHILIPS ASM CL-303-R/F) biztonsági világítási lámpatest LED fényforrással | 55 | db | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 71-014-3.2-0623730 | (MRX) Statikus 3 fázisú fogyasztásmérő 3x230/400V 10(100)A LCD kijelzővel 122 x 100 x 65mm (MRX DTS353) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 71-003-13.1 | Villanyszerelési segédanyagok | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 71-005-2.99 | Schneider ELSO Mozgássérült WC szett, szünetmentes ellátással, gyöngyház FASHION (ELG740210) | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 71-008-9.4.1-0623302 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 10 kA, 16 kA, 25kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60H 1P 10A B kismegszakító, R: A9F06110 | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 71-008-9.4.3-0623379 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 10 kA, 16 kA, 25kA zárlati szilárdsággal, 3 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60H 3P 25A C kismegszakító, R: A9F07325 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0