## Záradék
Név : Orosháza Város Önkormányzata
Cím : 5900 Orosháza Szabadság tér 4-6 |  | Kelt: 2017 év november hó
A munka leírása:
Orosháza, Könd utca 86, Hrsz:1045 alatti
ÓVODAÉPÜLET ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ÉS AKADÁLYMENTESÍTÉSÉNEK
ÉPÍTÉSZETI MUNKÁI
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Síkalapozás | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munka | 0 | 0
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése | 0 | 0
Ácsmunka | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Kőburkolat készítése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Szabadidő és sportlétesítmények | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-002-1.1.1 | Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig rámpafal | 3.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15-012-21.1-0023003 | Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m | 985 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
munkapadló magasságig KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-5.1.1.2 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, III. talajosztály válaszfal és rámpaalapok | 19 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-004-5.1.2.1 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI. | 332.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-011-7.2-0120701 | Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza | 33.3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-011-12 | Építési-bontási törmelék mozgatása konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 95 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Síkalapozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 23-003-3-0222210 | Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal válaszfal és rámpaalapok | 19 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-000-13.2 | Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból burkolatokkal együtt ágyazatig | 329.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 31-001-1.1.1-0220010 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, lágyacélból, 7 mm átmérőig Betonacél, tekercsben, B 38.24 6 mm | 0.091 | t | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 31-001-1.2.1-0220956 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 10 mm | 0.253 | t | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 31-011-3.1.2-0230410 | Vasbetonfal készítése, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 13-24 cm vastagság között C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,4 finomsági modulussal rámpafal | 0.4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 31-030-11.1.1.1-0112410 | Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C12/15 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM | 19.96 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
32,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal Szigetelést tartó aljzat
6 | 31-030-11.3.1.1.1-0121410 | Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, a felület fasimítóval eldolgozva, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM | 19.96 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
42,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal Szigetelés felett
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Előregyártott épületszerkezeti
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 32-002-1.1.1-0120011 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m
2 | 32-002-1.1.1-0120014 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 2,00 m
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-000-21.1.1.2.2.1 | Válaszfal bontása vakolattal burkolatokkal együtt égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 10 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva | 291.73 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-000-32.1 | Nyílásbontás, bármilyen égetett kerámia válaszfalban, 12 cm vastagságig | 7.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 33-011-1.1.2.1.2.1.1-2132106 | Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, | 256.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
cementes mészhabarcs
4 | 33-091-11.3.1-2130101 | Válaszfal, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 10 cm vastagsággal, válaszfallapból falazó, cementes mészhabarcsból falazva Válaszfaltégla | 21.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
400x200x100 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém- és könnyű épületszerkezet
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 34-001-8.1 | Előtetők átalakítása szükséges bontásokkal átalakítással 15 kg/m2 tömegig | 0 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Ácsmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 35-002-6.2-0110271 | Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia elhelyezése, ragasztószalaggal folytonosítva az esetleges sérülések javítására | 1001.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-002-4-0313091 | Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Szilikát alapozó PT-ECOROCK Grunt S-T | 793.9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 36-002-4-0415917 | Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Baumit Univerzális alapozó Cikkszám: 960125, vakolt felületre vakolt felületre lábazaton | 53 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 36-003-1.2.1.1.1-0414755 | Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban LB-Knauf MP 501 I/Gépi alapvakolat "501"-es, Cikkszám: K00315011 | 528.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 36-005-21.2.4.2-0415292 | Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel ROCKWOOL DR-Ecorock 2mm dörzsölt szilikát anyagú nemesvakolat | 793.9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 36-007-9.2-0415421 | Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201 | 53 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 36-051-6.2.1-0149062 | Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra MASTERPLAST Thermomaster ALU élvédő 10+10 cm üvegszövet | 530.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
hálóval, Cikkszám: 0105-10100000
7 | 36-051-6.2.3-0191851 | Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), rozsdamentes acélból, alumíniumból, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, lábazati indító profilok egyenes falakhoz PROTEKTOR kültéri lábazati indító profil egyenes falhoz 150 mm | 236 | m | 0 | 0 | 0 | 0
utólagos hőszigeteléshez, alumínium, Cikkszám: 9213
8 | 36-090-1.1.1-0550030 | Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel | 180 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 36-090-1.3.1.1-0550030 | Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton téglabetétes, téglatálcás födémen, íves boltozaton vagy építőelemen a meglazult, sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel | 120 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 36-090-2.1.3 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása Kventek javítása nyílászárók bontását elhelyezését követően | 405.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 36-090-2.2.2 | Épületgépészeti és villanyszerelési munkákat követő mindenféle kőműves javítás | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Hideg- és melegburkolatok készí
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-000-2.2 | Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe | 30 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 42-011-2.1.1.3.1-0212046 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban LB-Knauf NIVORAPID 3-15/Gyors padlókiegyenlítő, beltéri, 3-15 mm, Cikkszám: K00618021 | 332.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 42-012-1.1.1.1.1.3-0212004 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN | 275.9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***
4 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0212004 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 | 235.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***
5 | 42-022-2.1.2.1.1-0212004 | Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE | 134.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***
6 | 42-042-11.3-0312021 | PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén PVC-lemezből Tarkett Standard Plus homogén PVC burkolat, PUR felületkezelés, 2 mm vtg., 2 m x 20 m, 22 szín | 27.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 42-042-22.1-0312082 | Linóleum burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Veneto linóleum burkolat, XF felületnemesítés, 2,5 mm vtg., 2 m x 20-30 m, 50 szín | 75.03 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 42-042-22.9-0310350 | Linóleum burkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó linóleum burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) HENKEL Thomsit L 240 D diszperziós linóleumragasztó, Cikkszám: 423507 | 75.03 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 42-042-31.3.2 | Lábazat kialakítása, linóleum burkolatból, saját anyagából PVC-profilba bújtatva | 39.76 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-000-5 | Lefolyó csatorna bontása, tartóvas meghosszabítása visszaszereléssel 50 cm kiterített szélességig | 63 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 43-003-8.2.1-0144455 | Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig LINDAB UB10 alsó (ablak) párkánylemez Lv. 0,5 mm, 150 mm széles, 2 m hosszú, Classic bevonattal, standard színben | 138.3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fa- és műanyag szerkezet elhely
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-000-1.1 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig | 16.11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 44-000-1.1.1 | Belső nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, | 126.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 44-000-1.2 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között | 94.23 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 44-000-1.3 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m2 között | 47.93 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 44-000-1.4 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 6,01 m2 felett | 103.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 44-001-1.1.2.2 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), hossztoldott fenyőfa ajtó, 6,01-10,00 m kerület között 300 x 210 cm szerkezet fix oldalvilágítókkal | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 44-001-1.1.2.2-0000001 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), hossztoldott fenyőfa ajtó, 6,01-10,00 m kerület között 300 x 270 cm szerkezet fix oldal- és felülvilágítókkal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 44-001-1.1.2.2-0000002 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), hossztoldott fenyőfa ajtó, 6,01-10,00 m kerület között 140x130+100x210+60x130 cm sorolt szerkezet | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 44-011-1.1.1-0167444 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között 90x210 cm "N" méretű műanyag ajtó, min. 5légkamrás,UV- | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
stabil acélmerevítéses tok- és szárnyszerkezettel, 11. jelű
10 | 44-011-1.1.1-0167445 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között 100x210 cm "N" méretű műanyag ajtó, min. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5légkamrás,UV- stabil acélmerevítéses tok- és szárnyszerkezettel, kukatároló
11 | 44-011-1.1.1-0167483 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között 194x210 cm "N" méretű műanyag ajtó, min. 5 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
légkamrás,UV- stabil acélmerevítéses tok- és szárnyszerkezettel 4/12/4/12/4+argon Low-e + UV édelemmel ellátott 3rtg. hőszigetelő üvegezéssel 9. jelű
12 | 44-011-1.1.1-0167484 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között 180x210 cm "N" méretű asszimetrikus kétszárnyú | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
műanyag ajtó, min. 5 légkamrás,UV- stabil acélmerevítéses tok- és szárnyszerkezettel 4/12/4/12/4+argon Low-e + UV édelemmel ellátott 3rtg. hőszigetelő üvegezéssel 16. jelű
13 | 44-011-1.1.1-0167485 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között 180x270 cm ?N? méretű asszimetrikus kétszárnyú műanyag | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ajtó, min. 5légkamrás, UV- stabil acélmerevítéses tok- és szárnyszerkezettel, 18. jelű
14 | 44-011-1.1.1-0167486 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között 90x270 erkélyajtó + 270x180 cm "N" méretű 3-as | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
sorolású bny ablakokkal sorolva műanyag ajtó és ablak, min. 5 légkamrás,UV- stabil acélmerevítéses tok- és szárnyszerkezettel 4/12/4/12/4+argon Low-e + UV édelemmel ellátott 3rtg. hőszigetelő üvegezéssel szúnyoghálóval 6. jelű
15 | 44-011-1.1.1.3.2-0167202 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között 90x270 erkélyajtó + 90x180 cm "N" méretű bny ablakkal | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
sorolva műanyag ajtó és ablak, min. 5 légkamrás,UV- stabil acélmerevítéses tok- és szárnyszerkezettel 4/12/4/12/4+argon Low-e + UV édelemmel ellátott 3rtg. hőszigetelő üvegezéssel szúnyoghálóval 5. jelű
16 | 44-011-1.1.2-0167498 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 10,00 m kerület felett 300x210 cm "N" méretű műanyag bejárati sorolt szerkezet | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ajtó és fix ablak, min. 5 légkamrás,UV- stabil acélmerevítéses tok- és szárnyszerkezettel, 4/12/4/12/4+argon Low-e + UV védelemmel ellátott 3rtg. hőszigetelő üvegezéssel 1. jelú
17 | 44-011-1.1.2-0167499 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 10,00 m kerület felett 170x270 cm "N" méretű műanyag bejárati ajtó fix ablakkal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
sorolt szerkezet min. 5 légkamrás,UV- stabil acélmerevítéses tok- és szárnyszerkezettel, 4/12/4/12/4+argon Low-e + UV édelemmel ellátott 3rtg. hőszigetelő üvegezéssel 19. jelú
18 | 44-012-1.1.1.3.1-0167071 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló 90x90 cm "N" méretű műanyag ablak, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
min. 5légkamrás UV- stabil acélmerevítéses tok- és szárnyszerkezettel, 4/12/4/12/4+argon Low-e + UV édelemmel ellátott 3rtg. hőszigetelő üvegezéssel Aereco légbevezető és szúnyogháló beépítéssel 17. jelű
19 | 44-012-1.1.2.5.1-0167076 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú sorolt szerkezetek bukó-nyíló és fix | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
szárnyakkal, 360x90 cm "N" méretű műanyag ablak, min. 5légkamrás UV- stabil acélmerevítéses tok- és szárnyszerkezettel, 4/12/4/12/4+argon Low-e + UV édelemmel ellátott 3rtg. hőszigetelő üvegezéssel Aereco légbevezető, nyíló szárnyakon szúnyogháló
beépítéssel 3. jelű
20 | 44-012-1.1.2.5.4-0167028 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, fix 173x210 cm "N" méretű műanyag ablak, | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
min. 5 légkamrás 4/12/4/12/4+argon Low-e + UV édelemmel ellátott 3rtg. hőszigetelő üvegezéssel UV- stabil acélmerevítéses tok- és szárnyszerkezettel, 2. jelű
21 | 44-012-1.1.2.5.4-0167029 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, fix 194x210 cm "?N"? méretű műanyag | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ablak, min. 5 légkamrás 4/12/4/12/4+argon Low-e + UV édelemmel ellátott 3rtg. hőszigetelő üvegezéssel UV- stabil acélmerevítéses tok- és szárnyszerkezettel, 7. jelű
22 | 44-012-1.1.2.5.4-0167030 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, fix 146x210 cm ?N? méretű műanyag ablak, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
min. 5 légkamrás UV- stabil acélmerevítéses tok- és szárnyszerkezettel, 4/12/4/12/4+argon Low-e + UV édelemmel ellátott 3rtg. hőszigetelő üvegezéssel 8. jelű
23 | 44-012-1.1.2.5.4-0167031 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, fix 142x210 cm ?N? méretű műanyag ablak, | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
min. 5 légkamrás UV- stabil acélmerevítéses tok- és szárnyszerkezettel, 4/12/4/12/4+argon Low-e + UV édelemmel ellátott 3rtg. hőszigetelő üvegezéssel 10. jelű
24 | 44-012-1.1.2.5.4-0167032 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, fix 184x210 cm ?N? méretű műanyag ablak, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
min. 5 légkamrás UV- stabil acélmerevítéses tok- és szárnyszerkezettel, 4/12/4/12/4+argon Low-e + UV édelemmel ellátott 3rtg. hőszigetelő üvegezéssel 12. jelű
25 | 44-012-1.1.2.5.4-0167033 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, fix 210x210 cm ?N? méretű műanyag ablak, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
min. 5 légkamrás UV- stabil acélmerevítéses tok- és szárnyszerkezettel toktoldóval 4/12/4/12/4+argon Low-e + UV édelemmel ellátott 3rtg. hőszigetelő üvegezéssel 15. jelű
26 | 44-012-1.1.2.6.1-0167120 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
160x90 cm ?N? méretű műanyag ablak, min. 5légkamrás UV- stabil acélmerevítéses tok- és szárnyszerkezettel, 4/12/4/12/4+argon Low-e + UV édelemmel ellátott 3rtg. hőszigetelő üvegezéssel Aereco légbevezető és szúnyogháló beépítéssel 13. jelű
27 | 44-012-1.1.2.6.1-0167123 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
180x180 cm ?N? méretű műanyag ablak, min. 5légkamrás UV- stabil acélmerevítéses tok- és szárnyszerkezettel, 4/12/4/12/4+argon Low-e + UV édelemmel ellátott 3rtg. hőszigetelő üvegezéssel Aereco légbevezető és szúnyogháló beépítéssel 14. jelű
28 | 44-012-1.1.2.6.6-0167160 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, tokosztott | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
bukó-nyíló/középfelnyíló/bukó-nyíló 360x180 cm ?N? méretű műanyag ablak, min. 5légkamrás UV- stabil acélmerevítéses tok- és szárnyszerkezettel 4/12/4/12/4+argon Low-e + UV édelemmel ellátott 3rtg. hőszigetelő üvegezéssel Aereco légbevezető és
szúnyogháló beépítéssel 4. jelű
29 | 44-012-1.1.2.6.6-0167161 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, tokosztott | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
bukó-nyíló/középfelnyíló/bukó-nyíló 270x180 cm ?N? méretű műanyag ablak, min. 5légkamrás UV- stabil acélmerevítéses tok- és szárnyszerkezettel 4/12/4/12/4+argon Low-e + UV édelemmel ellátott 3rtg. hőszigetelő üvegezéssel Aereco légbevezető és
szúnyogháló beépítéssel Orvosi szoba
30 | 44-013-1.1.1.3.2-0167203 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó osztott szerkezet utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 6,00 m kerületig, ötkamrás profil, oldaltnyíló | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ajtóval kfny/bukó-nyíló ablakokkal 180x270 cm ?N? méretű műanyag kültéri erkélyajtó és ablakok összesorolva, min. 5 légkamrás,UV- stabil acélmerevítéses tok- és szárnyszerkezettel 4/12/4/12/4+argon Low-e + UV édelemmel ellátott 3rtg. hőszigetelő
üvegezéssel szúnyoghálóval szerelve (ajtón nyítható) 6. jelű
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém nyílászáró és épületlakatos
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-000-1.1.3 | Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 2,01 m2 felület felett | 98.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 45-000-3.3 | Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása Napernyő szerkezet bontása, felújítása felületkezelve visszaszereléssel | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 45-001-1.1.3.1-0134014 | Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofillal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann 1 részes saroktok, névleges méret:750 x 2125 mm | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 45-001-1.1.3.1-0134015 | Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofillal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann 1 részes saroktok, névleges méret:875 x 2125 mm | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 45-001-1.1.3.1-0134016 | Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofillal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann 1 részes saroktok, névleges méret:1000 x 2125 mm | 29 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 45-001-1.1.3.1-0134652 | Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofillal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann 1 részes saroktok, névleges méret:1125 x 2125 mm | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 45-001-1.1.3.1-0134655 | Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofillal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann 1 részes saroktok, kétszárnyú, névleges méret: | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1600 x 2125 mm
8 | 45-001-2.1.1-0134086 | Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750×2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal Hörmann ZK beltéri | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ajtólap, névleges méret: 750 x 2125 mm, RAL 9016 színben
9 | 45-001-2.1.1-0134089 | Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750×2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal Hörmann ZK beltéri | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ajtólap, névleges méret: 875 x 2125 mm, RAL 9016 színben
10 | 45-001-2.1.1-0134091 | Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750×2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal Hörmann ZK beltéri | 28 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ajtólap, névleges méret: 1000 x 2125 mm, RAL 9016 színben
11 | 45-001-2.1.1-0134704 | Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750×2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal Hörmann ZK beltéri | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ajtólap, névleges méret:1125 x 2125 mm, RAL9016 színben
12 | 45-001-2.1.2-0134103 | Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 1500x2000-2000x2125 mm névleges méretig, kétszárnyú tömör ajtólappal Hörmann ZK 2 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
szárnyú beltéri tömör ajtólap, névleges méret:1500 x 2125 mm, RAL 9016 színben
13 | 45-001-3.1-0134350 | Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz WC-zár DIN jobbos vagy DIN balos | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 45-001-3.1-0134351 | Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz U formájú műanyag, fekete kilincsgarnitúra, lekerekített rövid címmel, PZ/BB-furattal | 58 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 45-004-1-0180301 | Akadálymentes acél rámpakorlát elhelyezése, fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel Acélcső korlát, két sor 51 mm átmérőjű kézfogóval, osztással, felületkezelve | 25.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-1.21.2.1.1.1-0320611 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen JUBOLIN előkevert fehér beltéri glett | 490 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 47-010-1.1.1-0418601 | Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Revco Primer falimpregnáló | 2622 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 47-011-5.1.1.1 | Olajfestések, Olajlábazat felújítása | 512 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 47-011-15.1.1.1-0159001 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen JUPOL Classic beltéri fehér falfesték | 2560 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 35-002-3-0115121 | Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel DÖRKEN DELTA PÁRAZÁRÓ GP, hálóerősítés nélküli, speciális polietilénből készült légzáró és párafékező fólia | 1001.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 48-002-1.2.1.1.2-0099043 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál | 28.04 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS EO-V 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastag, SBS-oxid DUO lemez
3 | 48-002-1.3.1.2-0099043 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű | 332.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
hegesztéssel fektetve VILLAS EO-V 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastag, SBS-oxid DUO lemez
4 | 48-007-41.1.1.1.2-0093530 | Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel AUTROTHERM AT-N100 standard expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x120 mm | 332.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 48-007-41.1.2.1-0092009 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) ROCKWOOL Multirock többcélú kőzetgyapot lemez 150 mm | 1001.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 48-007-41.1.2.1-0092022 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) ROCKWOOL Multirock többcélú kőzetgyapot lemez 50 mm | 1001.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 48-007-41.2.2-0110486 | Födém; Padló peremszigetelés elhelyezése úsztatott aljzatbeton esetén, expandált polisztirolhab szigetelő szalaggal BACHL Nikecell RS szegélyelem dilatációs elválasztó csík, 10x100 mm | 373.9 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 48-007-56.1.3.1-0113544 | Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű | 337.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 48-010-1.3.1.1-0118007 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, | 53 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
sík, függőleges falon AUSTROTHERM XPS extrudált polisztirolhab 150mm vtg.
10 | 48-010-1.6.2.1-0092691 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, | 91.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
függőleges falon ROCKWOOL Frontrock (RP-PT) vakolható kőzetgyapot lemez 40 mm
11 | 48-010-1.6.2.1-0092699 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, | 702.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
függőleges falon ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén kőzetgyapot lemez 150 mm
12 | 48-021-1.51.2.3.1 | Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel | 5080 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kőburkolat készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 62-003-6-0120125 | Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegyháza rámpa | 1.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 62-003-8.1-0617371 | Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel SEMMELROCK Nardo 20x10x4 cm, szürke Rámpa | 7.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 62-003-83.3-0614490 | Vakvezető és jelzőkő készítése, homokágyazatra fektetve, 40×40×4, 40x40x6 vagy 35x35x8 - 40×40×8 cm-es méretben LEIER Taktilis vezetőkő 35x35x8 cm méretben, bordás szürke, Cikkszám: HUTx5495 | 3.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 62-003-83.3-0614495 | Vakvezető és jelzőkő készítése, homokágyazatra fektetve, 40×40×4, 40x40x6 vagy 35x35x8 - 40×40×8 cm-es méretben LEIER Taktilis jelzőkő 35x35x8 cm méretben, pogácsás szürke, Cikkszám: HUTx5496 | 0.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-009-32-0181104 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 450 mm, fehér Cikkszám: THM45L | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-009-32-0181182 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Felhajtható kapaszkodó, szinterezett acél, 800 mm, fehér Cikkszám: TH830L | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-009-32-0181185 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Felhajtható kapaszkodó papírtartóval (rögzítőelemek nélkül), szinterezett acél, 800 mm, fehér, Cikkszám: TH840L | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-009-32-0181195 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Hajlított kapaszkodó balos, szinterezett acél, 600x300 mm, fehér Cikkszám: THMASL | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-016-1.1.9-0318742 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felersítve, WC-kefe tartóval fogója 45-50cm magasságban B&K WC kefe fali tartóval, kód: BS686 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-016-2.1-0380081 | Szappan vagy illatosító adagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben SCA Hygiene TORK típusú alumínium és ABS műanyag folyékonyszappan adagoló, 29,7x10,5x10,2 cm, Cikkszám: 452000 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-016-3.1-0221015 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Kéztörlőpapír adagoló fém, fehérre szinterezett, hajtogatott papírhoz, Rendelési szám: B&K D105CA | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-016-4.1-0221043 | Hulladékgyűjtő elhelyezése falra szerelt kivitelben Hulladékgyüjt fém, fehérre szinterezett, 25 literes, Rendelési szám: B&K MEDPP0279 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-016-6.2.1 | Felirati táblák elhelyezése piktogramok, braille felirattal | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szabadidő és sportlétesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 92-001-1.1.4-0311721 | Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumi vagy műanyagburkolat fektetése beton aljzatra GUMITÉGLA sportgumilap, 100×100×2 cm méret, vörös, Cikkszám: GS-20/v | 336.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K | Táblák, feliratok, zászlótartók, stb. le- és felszerelését | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0