## Víz - Csatorna szerelés
| Víz - Csatorna szerelés |  |  | <névtelen munka> | Anyag | Díj | Gép | öAnyag | öDíj | öGép
Csővezetékek bontása,
horganyzott vagy fekete acélcsövek
tartószerkezetről, vagy padlócsatornából
lángvágással, deponálással,
DN 50 méretig
1 | 81-000-1.1.1 | 90 | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Csővezetékek bontása, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PVC csővezeték leszerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 65 - 100 között |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 81-000-1.5.2 | 20 | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb. |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 82-000-3.1 | 100 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | falikutak, mosdók |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 82-000-3.2 | 8 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 82-000-3.2 | 9 | db | Gyerekmosdó |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | mosogatók |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 82-000-3.3 | 3 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | WC csésze tartozékokkal |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 82-000-3.4 | 7 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 82-000-3.4 | 9 | db | Gyerek Wc csésze tartozékokkal |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | zuhanytálcák |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | beépített |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 82-000-3.9.2 | 3 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ivóvíz vezeték, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ötrétegű cső szerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | préshüvelyes kötéssel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 81-001-1.3.3.1.1.1.3-0329513 | 90 | m | WAVIN K1 Future cső 5 m-es szálban, 25x2,50 mm, 10 bar, 95 C fok, FFCS25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 81-001-1.3.3.1.1.1.4-0329514 | 16 | m | WAVIN K1 Future cső 5 m-es szálban, 32x3,00 mm, 10 bar, 95 C fok, FFCS32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ivóvíz vezeték, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ötrétegű cső szerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | préshüvelyes kötéssel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 81-001-1.3.3.1.1.1.2-0329502 | 280 | m | WAVIN K1 Future cső tekercsben, 20x2,25 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 81-001-1.3.3.1.1.1.3-0329503 | 25 | m | WAVIN K1 Future cső tekercsben, 25x2,50 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | polietilén |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | csőhéjjal |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | csupasz kivitelben, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | vagy klipsszel rögzítve, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | NÁ 114 mm csőátmérőig |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 80-001-1.3.2.1.1-0123722 | 310 | m | POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 5 mm, belső átmérő: 22 mm, Kód: 60006196 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 80-001-1.3.2.1.1-0123728 | 85 | m | POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 5 mm, belső átmérő: 28 mm, Kód: 60006197 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 80-001-1.3.2.1.1-0123735 | 16 | m | POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 5 mm, belső átmérő: 35 mm, Kód: 60006198 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PVC lefolyóvezeték szerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tokos, gumigyűrűs kötésekkel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | horonyba vagy padlócsatornába, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 81-002-3.2.1.2.3-0130971 | 120 | m | PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x500 mm, KAEM050/0.5M |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tokos, gumigyűrűs kötésekkel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 81-002-4.1.1.2.1-0131501 | 80 | m | PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x1000 mm SN4, KGEM110/1M-EN |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 125 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 81-002-4.1.1.2.2-0131511 | 16 | m | PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 125x3,2x1000 mm SN4, KGEM125/1M-EN |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 81-002-3.2.1.2.1-0130969 | 24 | m | PIPELIFE PVC-U csurgalékvízhez |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 82-009-5.1-0112635 | 21 | db | ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, extra, Kód: 4196 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Orvosi mosdó berendezés elhelyezése és bekötése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 82-009-5.1-0112635 | 2 | db | ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, extra, Kód: 4196 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 82-009-5.1-0112635 | 13 | db | ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, GYerek mosdó 3 csaplyukkal, extra, Kód: 4196 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 82-009-5.1-0118002 | 1 | db | B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére 675x575 mm (leeresztőszelep, szifon, tartókonzol nélkül), Cikkszám: TH400-I |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | WC csésze elhelyezése és bekötése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | nyomógomb nélkül, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | porcelánból, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | hátsókifolyású, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | lapos öblítésű kivitelben |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 82-009-11.1.2.1-0110205 | 6 | db | BÁZIS porcelán laposöblítésű W.C. hátsó kifolyású, 4030 00 xx, |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 82-009-11.1.2.1-0110205 | 12 | db | BÁZIS porcelán laposöblítésű W.C. hátsó kifolyású, GYerek WC csésze |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | WC csésze elhelyezése és bekötése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | nyomógomb nélkül, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | porcelánból, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | hátsókifolyású, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | mélyöblítésű kivitelben |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | 82-009-11.1.2.2-0120215 | 1 | db | OMNIA VITA mélyöblítésű WC, hátsó kifolyású,spec. magasság:46cm, 6683 10 01, fehér |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | WC csatlakozó, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | hátsó kifolyású WC-hez |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 82-009-12.2.2-0320071 | 19 | db | WC-leültető gumi |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | 82-009-12.2.2-0320072 | 19 | db | WC-gumiharang 32 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | WC öblítőcsövek |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | 82-009-12.3-0118056 | 19 | db | B&K WC öblítő cső MIDA tartályhoz, d50/32 mm, 600 mm Cikkszám: V815301 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | WC nyomólapok és tartozékai |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 82-009-12.5-0121031 | 19 | db | VALSIR nyomólap Winner és Tropea tartályokhoz, műanyag, egy öblítési mennyiség, fehér színben, Cikkszám: VS870001 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | falsík elé szerelhető, műanyag |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 82-009-13.1-0121065 | 19 | db | VALSIR Mida falon kívüli tartály, 6-9 l öblítési mennyiséggel, flexibilis bekötőcsővel, Cikkszám: VS844011 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | WC-ülőke |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | 82-009-12.1-0110003 | 1 | db | Mozgássérült WC ülőke, fehér műanyag, fém WC zsanérral |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | WC-ülőke |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | 82-009-12.1-0110001 | 6 | db | WC ülőke fenyő, vékony lakkréteggel, fém WC zsanérral |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | 82-009-12.1-0110004 | 12 | db | Kombi gyerek WC ülőke, műanyag, fehér |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | acéllemez kivitelben |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 82-009-9.2.1-0210041 | 2 | db | Acéllemez zuhanytál, 800x800x103 mm peremes |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep nélkül, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | öntöttvasból |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | 82-009-1.1.1-0215021 | 1 | db | Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Mosogató elhelyezése és bekötése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | hideg-meleg vízre, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | bútorba beépített, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | egymedencés csepptálcás |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | 82-009-2.1.1.2-0214051 | 2 | db | Rozsdamentes lemez mosogató, 860x435 mm, HM 861, egymedence + csöpögtető |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | nagykonyhai (ipari) mosogató, csaptelep nélkül, bűzelzáróval, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | lábazattal, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | hárommedencés |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | 82-009-2.2.2.5-0313665 | 1 | db | B&K hárommedencés rozsdamentes mosogató 400x400x250 mm-es medencével, lábazattal, szifonnal, 1400x600x850 mm külmérettel, R: BK21901 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kétmedencés |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | 82-009-2.2.2.3-0313661 | 1 | db | B&K kétmedencés rozsdamentes mosogató 400x400x250 mm-es medencével, lábazattal, szifonnal, 1000x600x850 mm külmérettel, R: BK21201 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sarokszelep szerelés |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 82-009-17.1-0130624 | 111 | db | MOFÉM sarokszelep szűrővel, 3/8" csatlakozással, krómozott, kód: 163-0010-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | mosdócsaptelepek, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | 82-009-19.3.2-0318027 | 34 | db | MOFÉM Trend egykaros mosdócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. leeresztőszeleppel, kód: 150-0029-00 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | orvosi és speciális csaptelepek, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | mosdócsaptelep |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | 82-009-19.8.1-0318268 | 3 | db | MOFÉM Trend2 orvosi mosdó csaptelep, fém leeresztő szeleppel, 5 l/perc Eco perlátorral, kód: 159-1301-00 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | zuhanycsaptelepek, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | termosztátos fali zuhanycsaptelep |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | 82-009-19.2.2-0318794 | 2 | db | MOFÉM Junior Evo termosztátos zuhany csaptelep, Eco gomb, hőmérséklet stop 38°C-on gomb, tartozékokkal, kód: 170-0002-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | mosogató csaptelepek, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | álló, illetve süllyesztett mosogató csaptelep |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | 82-009-19.5.2-0318266 | 6 | db | MOFÉM Trend2 álló mosogató csaptelep, forgatható felső kifolyócsővel, kifolyócső 190mm, kód: 152-1351-00 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | fali kifolyószelep szerelés |  |  |  | 0 | 0 | 0
46 | 82-009-18.2-0326171 | 2 | db | SCHELL kifolyószelep 1/2", kereszt fogantyúval, visszafolyásgátlóval, légbeszívóval, tömlővéggel, króm, Csz.: 034170699 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Vizes berendezési tárgyak |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | bűzelzáróinak felszerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | falikúthoz-mosogatóhoz |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | mosdóhoz, bidéhez |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 | 82-009-31.2-0110915 | 43 | db | MOFÉM búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, Kód: 165-0027-00 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése |  |  |  | 0 | 0 | 0
48 | 82-009-21.2-0135033 | 1 | db | HL134.0/40, Mosdószifon (falba süllyesztve) DN40 kihúzható búvárcsővel, mozgássérült mosdóhoz, műanyag összekötőcsővel (szifonhoz külön rendelendő!) |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Vizes berendezési tárgyak |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | bűzelzáróinak felszerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | falikúthoz-mosogatóhoz |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | fürdőkádhoz-zuhanytálcához |  |  |  | 0 | 0 | 0
49 | 82-009-31.3-0135101 | 2 | db | HL514, Zuhanytálca szifon d 52mm-es lyukhoz, vízszintes DN40/50x6/4", elfordítható gömbcsuklós kimenettel, 6/4" szeleppel, hajfogóval, dugóval |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése |  |  |  | 0 | 0 | 0
50 | 82-009-21.1-0135291 | 3 | db | HL310NPr, Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással, szigetelő karimával, kiszáradás-védett "Primus" bűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése |  |  |  | 0 | 0 | 0
51 | 82-009-21.2-0135120 | 2 | db | HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése |  |  |  | 0 | 0 | 0
52 | 82-009-21.2-0135119 | 10 | db | HL138, Klímaszifon falba süllyesztve kondenzvíz és cseppgyűjtéshez DN32 függőleges kimenettel. A kiszáradás esetén is bűzzáró (kettős működésű) bűzzár-kazetta kihúzható, és tisztítható, vagy cserélhető. Bemenete {átmérő} 20 - 32mm-es csővel vagy tömlővel. A beépítőház a végleges beépítési mélységre állítható. Min beépítési mélység 60mm |  |  |  | 0 | 0 | 0
53 | 82-009-21.2-0135114 | 2 | db | HL406, Mosógép-szifon falba süllyesztve DN40/50, krómozott tömlőcsatlakozóval, beépítőházzal, 1db beépített nyomócső-csonkkal, 1/2" légbeszívóval ellátott sarokszeleppel, HL42B vakdugóval, 110x180 nemesacél fedéllel |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
54 | 82-001-13.3-0343269 | 1 | db | Honeywell termosztatikus keverőszelep, HMV keverés, forrázásvédelem, 1", külső menet + hollander, 36-53°C, max 90°C, (kvs=2,5), TM3400.934 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | gömbcsap, víz- és gázfőcsap |  |  |  | 0 | 0 | 0
55 | 82-001-7.3.2-0116722 | 2 | db | EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött al.karral, PN 40, 100 C fok, kb hollanderes, 3/4"típ, Kód: 2048R405 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | gömbcsap, víz- és gázfőcsap |  |  |  | 0 | 0 | 0
56 | 82-001-0935783 | 3 | db | EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött al.karral PN 40, 100 C fok, kb hollanderes, 1"típ, Kód: 2048R406 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) |  |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 82-001-7.3.1-0115543 | 1 | db | OVENTROP Visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, DN20, G 3/4" bm, PN16, vörösöntvény, 107 20 06 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) |  |  |  | 0 | 0 | 0
58 | 82-001-0935461 | 2 | db | OVENTROP Visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, DN25, G 1" bm, PN16, vörösöntvény, 107 20 08 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Piperetárgyak elhelyezése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | négy vagy több helyen felerősítve, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | dönthető tükör mozgássérültek számára |  |  |  | 0 | 0 | 0
59 | 82-016-1.2.3 | 1 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Piperetárgyak elhelyezése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | négy vagy több helyen felerősítve, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tükör, elektromos bekötés nélkül |  |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 82-016-1.2.3-0110012 | 15 | db | Fazettázott tükör világítás nélkül, 60x45 cm |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | egy-három helyen felerősítve, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | papírtartó |  |  |  | 0 | 0 | 0
61 | 82-016-1.1.1-0220501 | 12 | db | Krómozott alumínium WC papírtartó |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | egy-három helyen felerősítve, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | szappantartó |  |  |  | 0 | 0 | 0
62 | 82-016-1.1.3-0220301 | 2 | db | Krómozott alumínium szappantartó műanyag betéttel |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | fogas |  |  |  | 0 | 0 | 0
63 | 82-016-1.1.5-0117015 | 2 | db | ALFÖLDI/BÁZIS porcelán fogas kétágú, csavarozható, színes, Kód: 4645 00 xx |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Szappan vagy illatosító adagolók elhelyezése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | falra szerelt kivitelben |  |  |  | 0 | 0 | 0
64 | 82-016-2.1-0221001 | 27 | db | TORK S-1 fém, fehér színű folyékonyszappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Papíradagolók elhelyezése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | falra szerelt kivitelben |  |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 82-016-3.1-0221011 | 8 | db | TORK MINI-BOX fém, fehér színű kéztörlőpapír adagoló, 120 m-es tekercshez, Rendelési szám: B&K 200040 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | dúcolás nélkül, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3,0 m2 szelvényig |  |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 21-003-6.1.1 | 30 | m3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I-IV. osztályú talajban, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben |  |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 21-003-11.2.1 | 30 | m3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Tömörítés bármely tömörítési osztályban |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | gépi erővel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | vezeték felett és mellett, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tömörségi fok: 85% |  |  |  | 0 | 0 | 0
68 | 21-008-2.3.1 | 30 | m3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | nyomáspróbája vízzel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 200 mm külső {átmérő}-ig |  |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 54-016-6.1 | 230 | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Csővezetékek fertőtlenítése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 200 méretig |  |  |  | 0 | 0 | 0
70 | 54-016-7.1 | 230 | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0

## Fűtés szerelés
| Fűtés szerelés |  |  | <névtelen munka> | Anyag | Díj | Gép | öAnyag | öDíj | öGép
Csővezetékek bontása,
horganyzott vagy fekete acélcsövek
tartószerkezetről, vagy padlócsatornából
lángvágással, deponálással,
DN 50 méretig
1 | 81-000-1.1.1 | 600 | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Szerelvények leszerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | menetes szerelvények, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 50 méretig |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 82-000-1.2.1 | 30 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Szerelvények leszerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kazánházi szerelvények |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | osztók vagy gyűjtők, idomacél tartószerkezettel |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 82-000-1.3.1 | 2 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | fűtésszerelési berendezési tárgyak |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tagos radiátor, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | teljes szétszereléssel |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | teljes szétszereléssel |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 82-000-4.2.5.1 | 54 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Fűtési vezeték, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Horganyzott szénacélcső szerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | préselt csőkötésekkel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 12 - DN 50, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 81-004-1.5.1.1.1.1.3-0334003 | 2 | m | Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 15 x 1,5 Cikkszám: 559 465 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Fűtési vezeték, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Horganyzott szénacélcső szerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | préselt csőkötésekkel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | cső elhelyezése csőidomokkal , szakaszos nyomáspróbával, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 12 - DN 50, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 81-004-1.5.1.1.1.1.2-0334002 | 120 | m | Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 18 x 1,2 Cikkszám: 559 458 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 81-004-1.5.1.1.1.1.3-0334003 | 480 | m | Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 22 x 1,5 Cikkszám: 559 465 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 81-004-1.5.1.1.1.1.4-0334004 | 35 | m | Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 28 x 1,5 Cikkszám: 559 472 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 81-004-1.5.1.1.1.1.5-0334005 | 76 | m | Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 35 x 1,5 Cikkszám: 559 496 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 81-004-1.5.1.1.1.1.7-0334007 | 10 | m | Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 54 x 1,5 Cikkszám: 559 502 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | polietilén |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | csőhéjjal |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | csupasz kivitelben, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | vagy klipsszel rögzítve, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | NÁ 114 mm csőátmérőig |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 80-001-1.3.2.1.1-0125625 | 12 | m | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: DG-28/13 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 80-001-1.3.2.1.1-0125626 | 16 | m | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: DG-35/13 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 80-001-1.3.2.1.1-0125631 | 10 | m | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 54 mm, R: DG-50/13 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Fűtőtest szerelvény elhelyezése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 82-001-16.2.5-0113202 | 54 | db | Danfoss egyenes kivitelű termosztatikus szeleptest, előbeálítással, 013G0014, RA-N 1/2" |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | visszatérő elzárószelep |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 82-001-16.2.3-0113282 | 54 | db | Danfoss egyenes kivitelű visszatérő csavarzat, beszabályozási, elzárási, ürítés funkcióval, 003L0144, RLV 1/2" |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Termosztatikus szelepfej felszerelése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | radiátorszelepre, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | KLAPP csatlakozóval , vandálbiztos |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 82-001-17.1.1-0113256 | 54 | db | Danfoss termosztatikus fej külső érzékelővel, 013G2982, RA 2982, 5-26°C |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | széthordással, tartókkal, bekötéssel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 soros, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1600 mm-ig, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 600 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 82-012-3.2.1.4-0425694 | 4 | db | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor EKE (21 típus), 2-soros, 1 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény: 524 W |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 82-012-3.2.1.4-0425758 | 6 | db | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 800 mm, fűtőteljesítmény: 1297 W |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 82-012-3.2.1.4-0425760 | 5 | db | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 1621 W |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 82-012-3.2.1.4-0425762 | 2 | db | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1200 mm, fűtőteljesítmény: 1945 W |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 82-012-3.2.1.4-0425764 | 2 | db | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1400 mm, fűtőteljesítmény: 2269 W |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 82-012-3.2.1.4-0425766 | 20 | db | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1600 mm, fűtőteljesítmény: 2594 W |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1600 mm felett, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 600 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 82-012-3.2.2.4-0425738 | 5 | db | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor D (20 típus), 2-soros, konvektorlemez nélküli, burkolattal, 600x1800 mm, fűtőteljesítmény: 1924 W |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 82-012-3.2.2.4-0425769 | 2 | db | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1900 mm, fűtőteljesítmény: 3080 W |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 82-012-3.2.2.4-0425770 | 1 | db | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x2000 mm, fűtőteljesítmény: 3242 W |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 82-012-3.2.2.4-0425774 | 7 | db | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x2400 mm, fűtőteljesítmény: 3890 W |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Előregyártott osztó- gyűjtőcső elhelyezése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | és szerelvények nélkül, |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | 82-005-20.2.1 | 1 | db | 1db dn40"; 1db 1"; 2db dn32" csonkkal NA100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | fali tartószerkezettel, hőszigetelve |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 150 kW teljesítményig |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 82-005-22.1.1-0114382 | 1 | db | Hidraulikus váltó, DN65, , acélból, hőszigeteléssel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | 82-001-0934272 | 1 | db | OVENTROP Visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, DN20, G 3/4" bm, PN16, vörösöntvény, 107 20 06 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | 82-001-7.5.1-0115545 | 2 | db | OVENTROP Visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, DN32, G 1 1/4" bm, PN16, vörösöntvény, 107 20 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | gömbcsap, víz- és gázfőcsap |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 82-001-7.3.2-0116722 | 14 | db | EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött al.karral, PN 40, 100 C fok, kb hollanderes, 3/4"típ, Kód: 2048R405 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | gömbcsap, víz- és gázfőcsap |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 82-001-7.5.2-0116732 | 6 | db | EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött alumínium karral, PN 40, 100 C fok, bb, 5/4" típ, Kód: 804R407 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 50, DN 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | gömbcsap, víz- és gázfőcsap |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | 82-001-7.7.2-0116734 | 4 | db | EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött alumínium karral, PN 40, 100 C fok, bb, 2" típ, Kód: 804R409 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | 82-001-7.5.1-0113115 | 2 | db | Danfoss Strang AB-QM 32 állítható mennyiségkorlátozó szelep, termikus motorcsatl. lehetőséggel, mérőcsonkkal, Kvs=7,16, 003Z1215 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | gömbcsap |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | 82-001-6.2.2-0130525 | 1 | db | MOFÉM kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 82-001-6.2.8-0121008 | 12 | db | HERZ automata légtelenítő, EPDM tömítéssel, 0°C-100°C, 1/2", Csz: 1263001 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | 82-001-7.6.3-0341669 | 1 | db | Honeywell szennyfogó szűrő, víz,olaj,levegő,gőz közegre, 0,35mm dupla szűrő, 6/4", belső menetes, PN16/PN6, max 160°C, (zeta=6,5), FY30-11/2A |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 50, DN 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | 82-001-7.7.3-0722166 | 1 | db | Flamco Flamcovent Smart 21/2" mágneses légleválasztó max. 120°C, 10bar, belső menetes csatlakozással Rendelési szám: 30006 |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | 82-001-3552614 | 1 | db | Flamco Flamcoclean Smart 21/2" mágneses iszapleválasztó max. 120°C, 10bar, belső menetes csatlakozással Rendelési szám: 30026 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | 82-001-7.6.3-0722234 | 1 | db | Flamco Clean 6/4" iszapfogó max. 120°C, 10 bar, menetes Rendelési szám: 28033 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 82-001-7.6.3-0722174 | 1 | db | Flamco Flamcovent 6/4" abszorpciós légleválasztó max. 120°C, 10 bar, menetes csatlakozóval Rendelési szám: 28023 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | nedvestengelyű |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | egyes szivattyúk, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 15-25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | 82-008-3.1.4.1.1-0125677 | 2 | db | Wilo-Yonos Maxo 32/0,5-7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | nedvestengelyű |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | standard (átkapcsolható) szivattyúk elhelyezése és bekötése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | egyes szivattyúk (HMV) menetes kötéssel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | 82-008-3.1.3.3.2-0125101 | 2 | db | Wilo-Z 20/4 nedvestengelyű szivattyú, i használati melegvíz rendszerekhez, DN 20, menetes csatlakozással, PN10, 1~230V, C:2045519 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | berendezések a 82-004-21-es tételtől), |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | fűtési és hűtési rendszerekben, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | membrános, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 81-400 liter között |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | 82-004-0954792 | 1 | db | Flamco Flexcon K 150 / 1,5 membrános tágulási tartály "K" 8 bar, 70°C Rendelési szám: 17212 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | berendezések a 82-004-21-es tételtől), |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | fűtési és hűtési rendszerekben, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | membrános, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2-80 liter között |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | 82-004-0954591 | 1 | db | Flamco Flexcon C 18 / 1,5 membrános tágulási tartály "C" 3 ill. 5 bar, 70°C Rendelési szám: 16177 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | biztonsági szerelvény |  |  |  | 0 | 0 | 0
46 | 82-001-3552023 | 1 | db | Flamco Prescor A 1/2" x 1/2" membrános biztonsági szelep max. 140°C, 1,8 bar Rendelési szám: 27602 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | biztonsági szerelvény |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 | 82-001-7.3.8-0722292 | 1 | db | Flamco Prescor 1" x 1" membrános biztonsági szelep max. 140°C, 1,8 bar Rendelési szám: 27021 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Avatatlan elzárást biztosító szelep |  |  |  | 0 | 0 | 0
48 | 82-001-7.3.8-0117038 | 1 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | biztonsági szerelvény |  |  |  | 0 | 0 | 0
49 | 82-001-7.5.9-0343486 | 1 | db | Honeywell membrános biztonsági szelep fűtési és solár rendszerekhez, p(megsz)=4bar, 350kW, 5/4", belső menet, max 120°C, SM120-11/4Z4.0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
50 | 82-001-13.4-0343746 | 2 | db | Honeywell 2-utú keverőszelep, (motor külön tételben), 6,5mm löket, 5/4", külső menet sík tömítés, 2-130°C, PN16, (kvs=16), V5833A2118 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Két- és háromjáratú szelepekhez, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | elektrotermikus és elektromotoros hajtóművek elhelyezése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | elektromos bekötés nélkül |  |  |  | 0 | 0 | 0
51 | 82-001-14.1-0344017 | 2 | db | Honeywell motoros meghajtó, kézi üzem lehetőségével, 6,5mm löket, 180N, 230Vac, 3-pt vezérléshez, IP43/42, futásidő 150s, M6410L2023 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kombinált hőmérőr elhelyezése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | lemezházas |  |  |  | 0 | 0 | 0
52 | 82-005-16.2-0120121 | 7 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
53 | 82-005-16.2-0120123 | 1 | db | Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-40;0-60 bar |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep |  |  |  | 0 | 0 | 0
54 | 82-001-6.2.8-0123053 | 5 | db | NELKE-WATTS automata légtelenítő-szelep 1/2" DN15 115°C-ig, Minivent MV 15, 02.50.015 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 139.561-279.120 W teljesítmény között |  |  |  | 0 | 0 | 0
55 | 82-016-13.5 | 1 | db | 150kW |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0

## Gáz szerelés
| Gáz szerelés |  |  | Orosháza, Könd utca | Anyag | Díj | Gép | öAnyag | öDíj | öGép
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése,
gázszerelési berendezési tárgyak
gázfőző, gáztűzhely, vízmelegítő, hősugárzó,
konvektor, fali fűtő
1 | 82-000-4.1.1 | 1 | db | Eti 100 kazán füstcsővel |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Csővezetékek bontása, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | horganyzott vagy fekete acélcsövek |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tartószerkezetről, vagy padlócsatornából |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | lángvágással, deponálással, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 50 méretig |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 81-000-1.1.1 | 2 | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Szerelvények leszerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | menetes szerelvények, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 50 méretig |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 82-000-1.2.1 | 2 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Gázvezeték, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Fekete acélcső szerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | hegesztett kötésekkel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | szabadon, tartószerkezettel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | csőátmérő DN 100-méretig, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 81-003-1.2.1.1.1.1.2-0110010 | 1 | m | Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 3/4" simavégű |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | függesztőn és tartón, állványzaton |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 47-021-11.4 | 1 | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Acélfelületek közbenső festése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sormosdó állványzaton |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 47-021-21.4.1-0130701 | 1 | m | Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Acélfelületek átvonó festése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sormosdó állványzaton |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 47-021-31.4.1-0130361 | 1 | m | Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | gömbcsap, víz- és gázfőcsap |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 82-001-7.3.2-0116875 | 1 | db | EFFEBI VENUS teljesátömlésű golyóscsap, gázra, nikkelezett, PN 4, 60 C fok, fix kb 3/4" típ. Kód: 1022G265 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | földgázra vagy PB gázra, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kondenzációs fali- vagy modulkazán |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 40 kW teljesítmény felett |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 82-010-5.3.2-0322008 | 1 | db | Viessmann Vitodens 200-W Gázüzemű kondenzációs falikazán, nemesacél fűtőfelülettel,MatriX gázégővel, H és S földgázhoz valamint PB-gázhoz, VITOTRONIC 100 szabályzóval, szivattyús csatlakozó készlettel VITOTRONIC 300 kaszkád szabályózóval meglévő gázkazánnal együtt működve kompletten Névleges teljesítmény: 60 kW (50/30°C) |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű,fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére,felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | füstcsövek |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80/80 és 80/125 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 82-016-14.1.3-0322327 | 2 | db | Viessmann PPs égéstermék-elvezetés Égéstermék cső. 1 m hosszú (1 db) Rendszerméret: 80 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 82-016-14.1.3-0322330 | 1 | db | Viessmann PPs égéstermék-elvezetés Égéstermék cső. 0,5 m hosszú (1 db) Rendszerméret: 80 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | füstcsőidomok |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Indíto idom |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80/125 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 82-016-14.2.1.3-0244022 | 1 | db | 80/125, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | vizsgálóidomok |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | egyenes idom |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80/125 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 82-016-14.2.4.1.3-0322357 | 1 | db | Viessmann PPs égéstermék-elvezetés AZ-ellenőrző idom, egyenes. Rendszerméret: 80/125 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | füstcsőidomok |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tetőátvezetések |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ferdetető |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80/125 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 82-016-14.2.5.2.3-0243141 | 1 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | gázoldali bekötés, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | inox bordáscsővel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 82-011-1.1.2.1.3-0240011 | 1 | m | GEBO Variogas 3/4" inox bordáscső gázra, 5 m-es tekercs, A01-0001-0697 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 45.441 - 69.780 W teljesítmény között |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 82-016-12.3 | 1 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörségi nyomáspróbája, |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 54-016-5.1 | 1 | klt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ellenőrző próbák készítése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | belső gázvezeték hálózatra, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | hálózat hatósági ellenőrzése és átvétele (Gázmű számla) |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 19-081-11.2.1 | 1 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0

## szellőzés szerelés
| szellőzés szerelés |  |  | <névtelen munka> | Anyag | Díj | Gép | öAnyag | öDíj | öGép
Csövek, idomok, szerelvények bontása
1 | 83-000-1 | 30 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Gépek, berendezések bontása,elszállítása |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 83-000-2.2 | 1 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Axiális és félaxiális ventilátor elhelyezése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | axiális kisventilátor, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | falon kívüli kivitelben |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 83-006-3.4.1 | 7 | db | Airvent Decor 100 CRZ V= 60m3/h |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Axiális és félaxiális ventilátor elhelyezése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | axiális kisventilátor, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | falon kívüli kivitelben |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 83-006-3.4.1 | 2 | db | Airvent Decor 200 CRZ V= 100m3/h |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tartószerkezet nélkül, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | NÁ 63-150 mm között |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 83-001-2.1.1-0830603 | 3 | m | LINDAB SR spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, lemez vtg. 0,5 mm, DN 100, SR-100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tartószerkezet nélkül, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | NÁ 63-150 mm között |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 83-001-2.1.1-0830604 | 4 | m | LINDAB SR spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, lemez vtg. 0,5 mm, DN 125, SR-125 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Tetőszellőző felszerelése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kör keresztmetszetű, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | NÁ 350 mm-ig |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 83-002-2578506 | 3 | db | LINDAB HU szellőzősapka, horganyzott acéllemezből, DN 100, HU-100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Tetőszellőző felszerelése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kör keresztmetszetű, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | NÁ 350 mm-ig |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 83-002-5.2.1-0869602 | 2 | db | LINDAB HU szellőzősapka, horganyzott acéllemezből, DN 125, HU-125 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Fix zsaluszerkezet ehelyezése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | falnyílásra, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kör keresztmetszetű, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | NA 63- 355 mm között |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 57-015-15.2.2.2 | 3 | db | GRA-70 külső fali rács |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0

## összesítő
Összesítő Orosháza, Könd utca
| Anyag: Díj: | [5 empty] | gép:
Víz - Csatorna szerelés | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft | 0 | Ft
Fűtés szerelés | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft | 0 | Ft
Gáz szerelés | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft | 0 | Ft
szellőzés szerelés | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft | 0 | Ft
Összesen: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft | 0 | Ft
Anyag + Díj: |  |  | 0 | Ft
Összesen: |  |  | 0 | Ft
ÁFA: | 27% |  | 0 | Ft
Mind összesen: |  |  | 0 | Ft
1/1. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *