## Víz - Csatorna szerelés
| Víz - Csatorna szerelés |  |  | Orosháza, Lehel u.23. óvoda. | Anyag | Díj | Gép | öAnyag | öDíj | öGép
Csővezetékek bontása,
horganyzott vagy fekete acélcsövek
tartószerkezetről, vagy padlócsatornából
lángvágással, deponálással,
DN 50 méretig
1 | 81-000-1.1.1 | 10 | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ivóvíz vezeték, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ötrétegű cső szerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | préshüvelyes kötéssel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 81-001-1.3.3.1.1.1.2-0329512 | 25 | m | WAVIN K1 Future cső 5 m-es szálban, 20x2,25 mm, 10 bar, 95 C fok, FFCS20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 81-001-1.3.3.1.1.1.3-0329513 | 25 | m | WAVIN K1 Future cső 5 m-es szálban, 25x2,50 mm, 10 bar, 95 C fok, FFCS25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 81-001-1.3.3.1.1.1.4-0329514 | 30 | m | WAVIN K1 Future cső 5 m-es szálban, 32x3,00 mm, 10 bar, 95 C fok, FFCS32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ivóvíz vezeték, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ötrétegű cső szerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | préshüvelyes kötéssel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 81-001-1.3.3.1.1.1.2-0329502 | 150 | m | WAVIN K1 Future cső tekercsben, 20x2,25 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | polietilén |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | csőhéjjal |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | csupasz kivitelben, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | vagy klipsszel rögzítve, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | NÁ 114 mm csőátmérőig |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 80-001-1.3.2.1.1-0123722 | 175 | m | POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 5 mm, belső átmérő: 22 mm, Kód: 60006196 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 80-001-1.3.2.1.1-0123728 | 25 | m | POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 5 mm, belső átmérő: 28 mm, Kód: 60006197 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 80-001-1.3.2.1.1-0123735 | 30 | m | POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 5 mm, belső átmérő: 35 mm, Kód: 60006198 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PVC lefolyóvezeték szerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tokos, gumigyűrűs kötésekkel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | horonyba vagy padlócsatornába, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 81-002-3.2.1.2.3-0130971 | 24 | m | PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x500 mm, KAEM050/0.5M |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | horonyba vagy padlócsatornába, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 81-002-3.2.1.2.6-0130975 | 8 | m | PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x500 mm, KAEM110/0.5M |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 81-002-3.2.1.2.1-0130969 | 37 | m | PIPELIFE PVC-U csurgalékvízhez |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 82-009-5.1-0112635 | 4 | db | ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, extra, Kód: 4196 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 82-009-5.1-0118002 | 1 | db | B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére 675x575 mm (leeresztőszelep, szifon, tartókonzol nélkül), Cikkszám: TH400-I |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | WC csésze elhelyezése és bekötése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | nyomógomb nélkül, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | porcelánból, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | hátsókifolyású, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | mélyöblítésű kivitelben |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 82-009-11.1.2.2-0120215 | 1 | db | OMNIA VITA mélyöblítésű WC, hátsó kifolyású,spec. magasság:46cm, 6683 10 01, fehér |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | WC csatlakozó, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | hátsó kifolyású WC-hez |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 82-009-12.2.2-0320071 | 1 | db | WC-leültető gumi |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 82-009-12.2.2-0320072 | 1 | db | WC-gumiharang 32 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | WC öblítőcsövek |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 82-009-12.3-0118056 | 1 | db | B&K WC öblítő cső MIDA tartályhoz, d50/32 mm, 600 mm Cikkszám: V815301 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | WC nyomólapok és tartozékai |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 82-009-12.5-0121031 | 1 | db | VALSIR nyomólap Winner és Tropea tartályokhoz, műanyag, egy öblítési mennyiség, fehér színben, Cikkszám: VS870001 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | falsík elé szerelhető, műanyag |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 82-009-13.1-0121065 | 1 | db | VALSIR Mida falon kívüli tartály, 6-9 l öblítési mennyiséggel, flexibilis bekötőcsővel, Cikkszám: VS844011 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | WC-ülőke |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 82-009-12.1-0110003 | 1 | db | Mozgássérült WC ülőke, fehér műanyag, fém WC zsanérral |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | acéllemez kivitelben |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 82-009-9.2.1-0210041 | 1 | db | Acéllemez zuhanytál, 800x800x103 mm peremes |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sarokszelep szerelés |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 82-009-17.1-0130624 | 14 | db | MOFÉM sarokszelep szűrővel, 3/8" csatlakozással, krómozott, kód: 163-0010-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | mosdócsaptelepek, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 82-009-19.3.2-0318027 | 4 | db | MOFÉM Trend egykaros mosdócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. leeresztőszeleppel, kód: 150-0029-00 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | orvosi és speciális csaptelepek, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | mosdócsaptelep |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 82-009-19.8.1-0318268 | 1 | db | MOFÉM Trend2 orvosi mosdó csaptelep, fém leeresztő szeleppel, 5 l/perc Eco perlátorral, kód: 159-1301-00 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | zuhanycsaptelepek, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | termosztátos fali zuhanycsaptelep |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 82-009-19.2.2-0318794 | 1 | db | MOFÉM Junior Evo termosztátos zuhany csaptelep, Eco gomb, hőmérséklet stop 38°C-on gomb, tartozékokkal, kód: 170-0002-10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Vizes berendezési tárgyak |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | bűzelzáróinak felszerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | falikúthoz-mosogatóhoz |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | mosdóhoz, bidéhez |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 82-009-31.2-0110915 | 4 | db | MOFÉM búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, Kód: 165-0027-00 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | 82-009-21.2-0135033 | 1 | db | HL134.0/40, Mosdószifon (falba süllyesztve) DN40 kihúzható búvárcsővel, mozgássérült mosdóhoz, műanyag összekötőcsővel (szifonhoz külön rendelendő!) |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 82-009-21.1-0135291 | 1 | db | HL310NPr, Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással, szigetelő karimával, kiszáradás-védett "Primus" bűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | 82-009-21.2-0135120 | 1 | db | HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | gömbcsap, víz- és gázfőcsap |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | 82-001-7.3.2-0116722 | 2 | db | EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött al.karral, PN 40, 100 C fok, kb hollanderes, 3/4"típ, Kód: 2048R405 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | gömbcsap, víz- és gázfőcsap |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 82-001-7.4.2-0116723 | 6 | db | EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött al.karral PN 40, 100 C fok, kb hollanderes, 1"típ, Kód: 2048R406 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 82-001-0935461 | 1 | db | OVENTROP Visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, DN25, G 1" bm, PN16, vörösöntvény, 107 20 08 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | nedvestengelyű |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | standard (átkapcsolható) szivattyúk elhelyezése és bekötése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | egyes szivattyúk (HMV) menetes kötéssel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | 82-008-2184156 | 1 | db | Wilo-Star-Z 25/6 EM nedvestengelyű szivattyú, használati melegvíz rendszerekhez, DN 25, PN10, 1~230V, C:4047573 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | 82-001-7.3.1-0115530 | 1 | db | OVENTROP Egyenesülékű szelep, DN20, R 3/4" bm, PTFE-tömítéssel, vörösöntvény, műanyag fogantyúval, 105 21 06 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | nedvestengelyű |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | standard (átkapcsolható) szivattyúk elhelyezése és bekötése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | egyes szivattyúk (HMV) menetes kötéssel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | 82-008-3.1.3.3.2-0125091 | 1 | db | Wilo-Star-Z 20/1 EM nedvestengelyű szivattyú, használati melegvíz rendszerekhez, DN 20, PN10, 1~230V, C:4028111 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 82-001-13.3-0343269 | 1 | db | Honeywell termosztatikus keverőszelep, HMV keverés, forrázásvédelem, 1", külső menet + hollander, 36-53°C, max 90°C, (kvs=2,5), TM3400.934 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | berendezések a 82-004-21-es tételtől), |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | használati melegvíz hálózatban, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | membrános, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2-80 liter között |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | 82-004-6.2.1.1-0722053 | 1 | db | tágulási tartály |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | biztonsági szerelvény |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | 82-001-7.3.8-0722292 | 1 | db | biztonsági szelep max. 140°C, 1,8 bar Rendelési szám: 27021 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Piperetárgyak elhelyezése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | négy vagy több helyen felerősítve, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | dönthető tükör mozgássérültek számára |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | 82-016-1.2.3 | 1 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | egy-három helyen felerősítve, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | papírtartó |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | 82-016-1.1.1-0220501 | 1 | db | Krómozott alumínium WC papírtartó |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Szappan vagy illatosító adagolók elhelyezése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | falra szerelt kivitelben |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 82-016-2.1-0221001 | 1 | db | TORK S-1 fém, fehér színű folyékonyszappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Papíradagolók elhelyezése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | falra szerelt kivitelben |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | 82-016-3.1-0221011 | 1 | db | TORK MINI-BOX fém, fehér színű kéztörlőpapír adagoló, 120 m-es tekercshez, Rendelési szám: B&K 200040 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Axiális és félaxiális ventilátor elhelyezése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | axiális kisventilátor, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | falon kívüli kivitelben |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | 83-006-3.4.1 | 2 | db | Airvent Decor 100 CRZ V= 60m3/h |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tartószerkezet nélkül, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | NÁ 63-150 mm között |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | 83-001-2.1.1-0830603 | 6 | m | LINDAB SR spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, lemez vtg. 0,5 mm, DN 100, SR-100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Tetőszellőző felszerelése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kör keresztmetszetű, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | NÁ 350 mm-ig |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | 83-002-2578506 | 2 | db | LINDAB HU szellőzősapka, horganyzott acéllemezből, DN 100, HU-100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tartószerkezet nélkül, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | horganyzott acéllemez idomok, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | NÁ 80-150 mm között, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ív, könyök idom |  |  |  | 0 | 0 | 0
46 | 83-001-2.3.1.8-0868003 | 4 | db | LINDAB SAFE BU 90° -os préselt könyökidom, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezből, DN 100, BU-100-90 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | dúcolás nélkül, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3,0 m2 szelvényig |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 | 21-003-6.1.1 | 7 | m3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I-IV. osztályú talajban, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben |  |  |  | 0 | 0 | 0
48 | 21-003-11.2.1 | 7 | m3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Tömörítés bármely tömörítési osztályban |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | gépi erővel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | vezeték felett és mellett, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tömörségi fok: 85% |  |  |  | 0 | 0 | 0
49 | 21-008-2.3.1 | 7 | m3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | nyomáspróbája vízzel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 200 mm külső {átmérő}-ig |  |  |  | 0 | 0 | 0
50 | 54-016-6.1 | 230 | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Csővezetékek fertőtlenítése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 200 méretig |  |  |  | 0 | 0 | 0
51 | 54-016-7.1 | 230 | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0

## Fűtés szerelés
| Fűtés szerelés |  |  | Orosháza, Lehel u.23. óvoda. | Anyag | Díj | Gép | öAnyag | öDíj | öGép
Csővezetékek bontása,
horganyzott vagy fekete acélcsövek
tartószerkezetről, vagy padlócsatornából
lángvágással, deponálással,
DN 50 méretig
1 | 81-000-1.1.1 | 30 | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Szerelvények leszerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | menetes szerelvények, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 50 méretig |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 82-000-1.2.1 | 72 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 50 méretig |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 82-000-1.2.1 | 12 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | fűtésszerelési berendezési tárgyak |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | öntöttvas tagos radiátor, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | szivattyúk víz-fűtés |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 82-000-4.2.8 | 2 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Szerelvények leszerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kazánházi szerelvények |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | osztók vagy gyűjtők, idomacél tartószerkezettel |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 82-000-1.3.1 | 1 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | fűtésszerelési berendezési tárgyak |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | zárt tágulási vagy táptartály |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4-50 liter között |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 82-000-4.2.3.1 | 1 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Fűtési vezeték, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Horganyzott szénacélcső szerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | préselt csőkötésekkel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 12 - DN 50, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 81-004-1.5.1.1.1.1.3-0334003 | 2 | m | Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 22 x 1,5 Cikkszám: 559 465 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Fűtési vezeték, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Horganyzott szénacélcső szerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | préselt csőkötésekkel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 12 - DN 50, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 81-004-1.5.1.1.1.1.3-0334003 | 2 | m | Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 22 x 1,5 Cikkszám: 559 465 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 81-004-1.5.1.1.1.1.4-0334004 | 10 | m | Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 28 x 1,5 Cikkszám: 559 472 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 81-004-1.5.1.1.1.1.5-0334005 | 12 | m | Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 35 x 1,5 Cikkszám: 559 496 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 81-004-1.5.1.1.1.1.6-0334006 | 20 | m | Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 42 x 1,5 Cikkszám: 559 489 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Horganyzott szénacélcső szerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | préselt csőkötésekkel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | csőidomok és szerelvények elhelyezése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 81-004-1.5.1.1.2.2.4-0334017 | 1 | db | biztonsági kontúrral, ötvözetlen szénacél, 22 Cikkszám: 558 147 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 81-004-1.5.1.1.2.2.5-0334018 | 2 | db | Viega Prestabo , biztonsági kontúrral, ötvözetlen szénacél, 28 Cikkszám: 558 154 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 81-004-1.5.1.1.2.2.6-0334019 | 5 | db | Viega Prestabo biztonsági kontúrral, ötvözetlen szénacél, 35 Cikkszám: 558 161 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 81-004-1.5.1.1.2.2.7-0334020 | 3 | db | Viega Prestabo , biztonsági kontúrral, ötvözetlen szénacél, 42 Cikkszám: 558 178 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | polietilén |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | csőhéjjal |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | csupasz kivitelben, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | vagy klipsszel rögzítve, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | NÁ 114 mm csőátmérőig |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 80-001-1.3.2.1.1-0125624 | 2 | m | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: DG-22/13 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 80-001-1.3.2.1.1-0125625 | 10 | m | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: DG-28/13 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 80-001-1.3.2.1.1-0125626 | 12 | m | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: DG-35/13 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 80-001-1.3.2.1.1-0125631 | 20 | m | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 42 mm, R: DG-42/13 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Fűtőtest szerelvény elhelyezése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 82-001-16.2.5-0113202 | 36 | db | Danfoss egyenes kivitelű termosztatikus szeleptest, előbeálítással, 013G0014, RA-N 1/2" |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | visszatérő elzárószelep |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 82-001-16.2.3-0113282 | 36 | db | Danfoss egyenes kivitelű visszatérő csavarzat, beszabályozási, elzárási, ürítés funkcióval, 003L0144, RLV 1/2" |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Termosztatikus szelepfej felszerelése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | radiátorszelepre, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | KLAPP csatlakozóval rögzítve |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 82-001-17.1.1-0113256 | 36 | db | Danfoss termosztatikus fej külső érzékelővel, 013G2982, RA 2982, 5-26°C |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Előregyártott osztó- gyűjtőcső elhelyezése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | és szerelvények nélkül, |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 82-005-20.2.1 | 1 | db | dn25, dn32 csonkozással |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | fali tartószerkezettel, hőszigetelve |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100 kW teljesítményig |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 82-005-22.1.1-0114381 | 1 | db | Hidraulikus váltó, DN25, G 1 1/2" külsőmenetes, síktömítéses csatlakozásokkal, acélból, hőszigeteléssel, max. térfogatáram 4 m3/h, 135 15 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 82-001-7.4.1-0115544 | 1 | db | OVENTROP Visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, DN25, G 1" bm, PN16, vörösöntvény, 107 20 08 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 82-001-7.5.1-0115545 | 1 | db | OVENTROP Visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, DN32, G 1 1/4" bm, PN16, vörösöntvény, 107 20 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | gömbcsap, víz- és gázfőcsap |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | 82-001-7.4.2-0116723 | 2 | db | EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött al.karral PN 40, 100 C fok, kb hollanderes, 1"típ, Kód: 2048R406 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | gömbcsap, víz- és gázfőcsap |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 82-001-7.5.2-0116732 | 2 | db | EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött alumínium karral, PN 40, 100 C fok, bb, 5/4" típ, Kód: 804R407 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | gömbcsap, víz- és gázfőcsap |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | 82-001-7.6.2-0116733 | 4 | db | EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött alumínium karral, PN 40, 100 C fok, bb, 6/4" típ, Kód: 804R408 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | 82-001-0935393 | 1 | db | TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 25, ürítéssel, Cikkszám: 52-151-225 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 82-001-0936490 | 1 | db | TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 32, ürítéssel, Cikkszám: 52-151-232 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 82-001-7.6.3-0341669 | 1 | db | Honeywell szennyfogó szűrő, víz,olaj,levegő,gőz közegre, 0,35mm dupla szűrő, 6/4", belső menetes, PN16/PN6, max 160°C, (zeta=6,5), FY30-11/2A |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | 82-001-7.6.3-0722234 | 1 | db | Flamco Clean 6/4" iszapfogó max. 120°C, 10 bar, menetes Rendelési szám: 28033 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | 82-001-7.6.3-0722174 | 1 | db | Flamco Flamcovent 6/4" abszorpciós légleválasztó max. 120°C, 10 bar, menetes csatlakozóval Rendelési szám: 28023 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | nedvestengelyű |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | egyes szivattyúk, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 15-25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | 82-008-3.1.4.1.1-0125677 | 1 | db | Wilo-Yonos PICO 25/1-6 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 25, menetes csatl., A-energiaoszt., PN10, 1~230V, IP44, +2...+110°C, C:4132463 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | berendezések a 82-004-21-es tételtől), |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | fűtési és hűtési rendszerekben, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | membrános, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2-80 liter között |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 82-004-0954591 | 1 | db | Flamco Flexcon C 18 / 1,5 membrános tágulási tartály "C" 3 ill. 5 bar, 70°C Rendelési szám: 16177 |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | 82-004-0954642 | 1 | db | Flamco Flexcon C 80 / 1,5 membrános tágulási tartály "C" 3 ill. 5 bar, 70°C Rendelési szám: 16817 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | biztonsági szerelvény |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | 82-001-3552023 | 1 | db | Flamco Prescor A 1/2" x 1/2" membrános biztonsági szelep max. 140°C, 1,8 bar Rendelési szám: 27602 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | biztonsági szerelvény |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | 82-001-7.3.8-0722292 | 1 | db | Flamco Prescor 3/4" x 3/4" membrános biztonsági szelep max. 140°C, 1,8 bar Rendelési szám: 27021 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Avatatlan elzárást biztosító szelep |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | 82-001-7.3.8-0117038 | 2 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kombinált hőmérőr elhelyezése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | lemezházas |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 82-005-16.2-0120121 | 4 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | 82-005-16.2-0120123 | 1 | db | Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-40;0-60 bar |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | 82-001-6.2.8-0123053 | 5 | db | NELKE-WATTS automata légtelenítő-szelep 1/2" DN15 115°C-ig, Minivent MV 15, 02.50.015 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 45.441 - 69.780 W teljesítmény között |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | 82-016-13.3 | 1 | db | 60kW |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0

## Gáz szerelés
| Gáz szerelés |  |  | Orosháza, Lehel u.23. óvoda. | Anyag | Díj | Gép | öAnyag | öDíj | öGép
Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése,
gázszerelési berendezési tárgyak
gázfőző, gáztűzhely, vízmelegítő, hősugárzó,
konvektor, fali fűtő
1 | 82-000-4.1.1 | 2 | db | Eti 60 kazán füstcsővel |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | gázszerelési berendezési tárgyak |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | gázbojler, 350 literig |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 82-000-4.1.2 | 2 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | gázszerelési berendezési tárgyak |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | gázfőző, gáztűzhely, vízmelegítő, hősugárzó, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | konvektor, fali fűtő |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 82-000-4.1.1 | 2 | db | Komfort ST3 gáztűzhely |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Csővezetékek bontása, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | horganyzott vagy fekete acélcsövek |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tartószerkezetről, vagy padlócsatornából |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | lángvágással, deponálással, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 50 méretig |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 81-000-1.1.1 | 55 | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Szerelvények leszerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | menetes szerelvények, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 50 méretig |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 82-000-1.2.1 | 4 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Gázvezeték, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Fekete acélcső szerelése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | hegesztett kötésekkel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | szabadon, tartószerkezettel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | csőátmérő DN 100-méretig, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 81-003-1.2.1.1.1.1.2-0110010 | 6 | m | Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 3/4" simavégű |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 81-003-1.2.1.1.1.1.3-0110013 | 4 | m | Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 1" simavégű |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 81-003-1.2.1.1.1.1.5-0110019 | 7 | m | Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 6/4" simavégű |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 81-003-1.2.1.1.1.1.6-0110022 | 10 | m | Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 2" simavégű |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 81-003-1.2.1.1.1.1.3-0110013 | 22 | m | Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 1" simavégű |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | függesztőn és tartón, állványzaton |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 47-021-11.4 | 49 | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Acélfelületek közbenső festése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sormosdó állványzaton |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 47-021-21.4.1-0130701 | 49 | m | Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Acélfelületek átvonó festése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | sormosdó állványzaton |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 47-021-31.4.1-0130361 | 49 | m | Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | gömbcsap, víz- és gázfőcsap |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 82-001-7.3.2-0116875 | 1 | db | EFFEBI VENUS teljesátömlésű golyóscsap, gázra, nikkelezett, PN 4, 60 C fok, fix kb 3/4" típ. Kód: 1022G265 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | földgázra vagy PB gázra, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | kondenzációs fali- vagy modulkazán |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 40 kW teljesítmény felett |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 82-010-5.3.2-0322008 | 1 | db | Viessmann Vitodens 200-W Gázüzemű kondenzációs falikazán, nemesacél fűtőfelülettel,MatriX gázégővel, H és S földgázhoz valamint PB-gázhoz, Lambda Pro Időjárásfüggő szabályozással,tárolófűtés és fűtőköri szivattyús csatlakozó készlettel. hNévleges teljesítmény: 60 kW (50/30°C) |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtőcsőkígyóval, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | melegvíztároló berendezés elhelyezése és bekötése, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | egy fűtőkígyós kivitelben, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 201-500 l között |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 82-004-3.1.2-0322193 | 1 | db | Viessmann Vitocell 100-V álló melegvíz tároló acélból, használati melegvíz készítéshez, Ceraprotect zománcozással, magnézium anódos védelemmel, nagyteljesítményű fűtőcsőspirállal, hőszigeteléssel. Tároló-űrtartalom: 300 liter |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű,fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére,felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | füstcsőidomok |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | vizsgálóidomok |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | egyenes idom |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80/125 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 82-016-14.2.4.1.3-0322357 | 1 | db | Viessmann PPs égéstermék-elvezetés AZ-ellenőrző idom, egyenes. Rendszerméret: 80/125 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | füstcsövek |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80/80 és 80/125 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 82-016-14.1.3-0322363 | 4 | db | Viessmann PPs égéstermék-elvezetés AZ-cső 1 m hosszú Rendszerméret: 80/125 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | füstcsőidomok |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | tetőátvezetések |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ferdetető |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 80/125 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 82-016-14.2.5.2.3-0243141 | 1 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | gázoldali bekötés, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | inox bordáscsővel, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DN 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 82-011-1.1.2.1.3-0240011 | 1 | m | GEBO Variogas 3/4" inox bordáscső gázra, 5 m-es tekercs, A01-0001-0697 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | G-16-os mérő helyett G-6-os mérő felszerelése |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 82-003-3.1.2-0130606 | 1 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 45.441 - 69.780 W teljesítmény között |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 82-016-12.3 | 1 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörségi nyomáspróbája, |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 54-016-5.1 | 49 | m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ellenőrző próbák készítése |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | belső gázvezeték hálózatra, |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | hálózat hatósági ellenőrzése és átvétele (Gázmű számla) |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 19-081-11.2.1 | 1 | db |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0

## összesítő
Összesítő
Orosháza, Lehel u.28. Óvodaépület felújítás
| Anyag: Díj: | [5 empty] | Gép:
Víz - Csatorna szerelés | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft | 0 | Ft
Fűtés szerelés | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft | 0 | Ft
Gáz szerelés | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft | 0 | Ft
Összesen: | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft | 0 | Ft
Anyag + Díj: |  |  | 0 | Ft
Összesen: |  |  | 0 | Ft
ÁFA: | 27% |  | 0 | Ft
Mind összesen: |  |  | 0 | Ft
1/1. oldal
Készült a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 21.0 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *